泰山职业技术学院学生公寓监控改造项目竞争性谈判文件

项目编号：SDTASJ2018-0799-00-22

采购人：泰山职业技术学院

采购代理机构：山东信一项目管理有限公司泰安分公司

日期：二〇一八年七月

目 录

第一章  竞争性谈判公告	2

第二章  供应商须知	3

2.1  总则	3

2.2  谈判文件	6

2.3  报价、响应文件编制以及投标保证金	8

2.4  供应商应当提交的资格、资信证明文件	11

2.5  响应文件递交截止时间、唱价时间以及地点	11

2.6  唱价、谈判、确定成交供应商以及废标	12

2.7  纪律和监督	20

2.8  质疑与投诉	21

第三章  评审办法（比照最低评标价法）	23

3.1  初步评审	23

3.2  澄清	23

3.3  谈判	24

3.4  确定成交供应商	24

第四章  合同条款和格式	26

4.1  签订合同	26

4.2  追加合同金额	26

4.3  合同主要条款	26

第五章  工程量清单（全费用综合单价）	30

5.1  工程量清单编制依据：	30

5.2  其他补充说明	30

5.3  工程量清单	31

第六章  项目技术标准和要求	36

第七章  响应文件格式	37

7.1  报价函及报价函附录	40

7.2  首轮报价一览表	41

7.3工程量清单报价明细表	42

7.4  施工组织设计	47

7.5 资格审查资料	48

# 第一章  竞争性谈判公告

一、采购人：泰山职业技术学院

地  址：泰安市天烛峰路281号

联系方式：0538-8628561

二、采购代理机构：山东信一项目管理有限公司泰安分公司

地  址：泰安市环山路环保中心二楼

联系人：周文方   联系电话：0538-6277518

邮 箱：xinyitaian@163.com

三、项目名称：泰山职业技术学院学生公寓监控改造项目

四、项目编号：SDTASJ2018-0799-00-22

五、预算控制价：7.537万元

六、采购内容：学生公寓监控改造项目，详见采购文件。

七、供应商资格要求：

供应商除具有《中华人民共和国政府采购法》第22条规定的相关条件外，还具备以下条件：

1、投标人必须具备安防贰级及以上资质并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

2、本项目不接受联合体投标。

八、获取谈判文件

时间：2018年7月2日至2018年7月4日（法定节假日及公休日除外），上午8:30-11：00、下午2:10-4:40（北京时间，下同）。

地点：泰山职业技术学院办公楼316室   联系电话：0538-8628561

方式：凡有意参加本次采购活动的供应商携带营业执照、安防贰级及以上资质、法人证明或授权委托书、法人或授权委托人身份证等证件原件及加盖公章复印件各一套。

售价：100元/份（采购文件售后不退）

九、响应文件递交截止日期：2018年7月6日15时20分

响应文件递交地点：泰山职业技术学院办公楼316室

十、唱价时间及地点：同递交响应文件截止时间及地点

十一、本公告同时在“泰山职业技术学院”网站及泰山职业技术学院宣传栏发布

十二、监督部门：泰安市政府采购管理办公室

# 第二章  供应商须知

- 2.1  总则

供应商应仔细阅读本谈判文件的所有内容（包括答疑、补充、澄清以及修改等），按照谈判文件要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次政府采购方式为竞争性谈判采购，指谈判小组与符合资格条件的供应商就采购货物、工程和服务事宜进行谈判，供应商按照谈判文件的要求递交响应文件和最终报价，谈判小组确定成交供应商的采购方式。

本谈判文件所称工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、及其相关的装修、拆除、修缮等。

2.1.1 前附表

| 序号 | 条款名称 |  | 内容及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 |  | 泰山职业技术学院。 |
| 2 | 采购代理机构 |  | 山东信一项目管理有限公司泰安分公司。 |
| 3 | 项目名称 |  | 泰山职业技术学院学生公寓监控改造项目 |
| 4 | 项目概况 |  | 学生公寓监控改造项目，详见工程量清单。 |
| 5 | 建设地点 |  | 泰山职业技术学院。 |
| 6 | 报价范围 |  | 工程量清单内所有内容的施工及保修。 |
| 7 | 标段名称 |  | 不划分标段。 |
| 8 | 计划工期 |  | 计划工期：30日历天。 |
| 9 | 质量要求 |  | 符合国家规定标准。 |
| 10 | 预算控制价 |  | 本项目预算控制价为7.537万元。供应商报价不得有选择性报价和附有条件的报价，且首轮报价不得等于或者高于预算控制价，否则其报价无效。 |
| 11 | 供应商资格要求 |  | 5.1符合《政府采购法》第二十二条规定条件； 5.2投标人必须具有安防贰级及以上资质并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力； 5.3本项目不接受联合体投标。 |
| 12 | 供应商资质资格要求的证明材料和情况说明 |  | 响应文件递交截止时间前，供应商应提供以下资格审查资料原件并将复印件附在投标文件中，与投标文件一并递交。如没有按要求及时、完整、准确的提交，其投标一律按无效标处理，因此造成的一切后果和损失均由投标人自行承担。 1、营业执照； 2、参加开标会议的如为法定代表人，则须提供法定代表人居民身份证明；如为授权委托人，则须提供授权委托人居民身份证明及法定代表人授权委托书； 3、安防贰级及以上资质证书； 4、供应商认为需要提交的其它证明材料。 |
| 13 | 踏勘现场 |  | 不组织，自行踏勘。 |
| 14 | 投标有效期 |  | 自递交响应文件截止之日起90日历天。 |
| 15 | 投标保证金 |  | 投标保证金：1500元整，开标前提交，未中标供应商开标现场直接退还，中标供应商待合同签订完毕后扣除招标代理费其余部分一次性无息退还。 保证金缴纳请联系代理公司，联系方式0538-6277518。 |
| 16 | 报价方式 |  | 采用工程量清单计价方式，固定全费用综合单价（含税金）承包方式。 |
| 17 | 响应文件装订 |  | 投标文件为A4幅面，胶装成册（或打孔装订），否则其投标无效。 |
| 18 | 响应文件份数 |  | 正本一份，副本二份。 |
| 19 | 递交响应文件截止时间、地点及地址 |  | 截止时间：2018年7月6日下午15时20分； 地点：泰山职业技术学院办公楼316室； 地址：泰安市天烛峰路281号。 |
| 20 | 响应文件是否退还 |  | 不退还。 |
| 21 | 唱价时间及地点 |  | 同递交响应文件截止时间及地点。 |
| 22 | 响应文件密封性检查 |  | 由供应商或者其推选的代表检查所有响应文件的密封情况。 |
| 23 | 唱价顺序 |  | 按照供应商递交响应文件的逆顺序进行。 |
| 24 | 谈判小组 |  | 谈判小组构成：3人。 |
| 25 | 评审办法 |  | 比照最低评标价法。 |
| 26 | 报价轮次 |  | 本次谈判共二轮报价（含首轮公开唱价）。 |
| 27 | 成交供应商确定 |  | 由谈判小组直接确定成交供应商。 |
| 28 | 付款方式 |  | 本工程无预付款，工程完工经甲方验收合格后付至审计定案值的95%，剩余价款一年后一个月内一次性无息付清。 |
| 29 | 采购代理服务费 |  | 采购代理费约定按泰財釆〔2017〕18号件中规定的工程类差额定率0.72%收取，由成交供应商支付给采购代理机构。 |
|  | 需要补充的其他内容 |  |  |
| 30 | 备注 | 供应商应根据现场实际情况，结合采购人的要求制定切实可行的施工方案，并充分考虑各种施工风险，并将相关的费用考虑在投标报价中。 |  |

2.1.2 当事人

2.1.2.1采购人：系指泰山职业技术学院。

2.1.2.2供应商：是指响应采购要求且符合谈判文件规定的资格条件和参加报价竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.1.2.3谈判小组：系指根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标方式管理办法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定成交供应商的临时组织。

2.1.2.4成交供应商：系指经谈判确定的满足谈判文件实质性响应要求且最终报价最低的，取得与采购人签订合同资格的供应商。

2.1.2.5采购代理机构：系指山东信一项目管理有限公司泰安分公司。

2.1.3 谈判依据及原则：《中华人民共和国合同法》；

2.1.4供应商相关要求

2.1.4.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2.1.4.2符合本谈判文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料；

2.1.4.3法定代表人为同一个人的两个以及两个以上法人，母公司、全资子公司以及其控股公司或者存在管理关系的不同单位，都不得在同一标段或者未划分标段的同一采购项目同时报价；

2.1.4.4 供应商不得直接或者间接地与为本次采购的工程进行设计、编制规范等文件所委托的咨询公司或者其附属机构有任何关联。

2.1.4.5供应商提供的证明材料内容必须真实、完整、有效。

符合上述条件的供应商即为合格供应商，具有参与谈判的资格。

2.1.5 保密

参与谈判活动的当事人应对谈判文件和响应文件中的商业秘密、技术秘密和个人隐私等保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

2.1.6 语言文字以及度量衡单位

2.1.6.1所有文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释；

2.1.6.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位；

2.1.6.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

2.1.7答疑

2.1.7.1供应商对谈判文件、踏勘现场有询问或者疑问，需采购人解答或者答疑时，应于供应商须知前附表规定时间前，以加盖供应商单位公章的书面文件提出，采用信函、传真或者直接送达的形式通知采购代理机构，同时将电子版文件以电子邮件的形式发送至代理机构指定邮箱。采购人将对供应商提出的所有疑问或者询问进行综合答复，解答或者答疑内容应在谈判文件规定范围内，不得对谈判文件实质性条款进行改动。

2.1.2.2供应商未在规定时间内提出询问或者疑问，视为认同谈判文件以及答疑文件内的所有要求，供应商未按照谈判文件、解答或者答疑要求报价的，后果自负。

2.1.8 偏离

采购人允许响应文件偏离谈判文件某些非实质性要求的，偏离应当符合谈判文件规定的偏离范围、幅度和项数。

2.1.9 其他条款

2.1.9.1供应商成交后直至验收止，成交供应商不得以任何形式和理由转包或者分包，如出现上述情形，采购人向财政部门提出申请并经批准后，可取消其成交资格，并与其解除合同，由此引起的经济损失全部由成交供应商承担。

2.1.9.2不论谈判过程和结果如何，供应商的响应文件均不退还。

2.1.9.3除非有特殊要求，谈判文件不单独提供项目所在地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

## 2.2  谈判文件

2.2.1 谈判文件的构成

谈判文件主要由以下部分组成：

2.2.1.1竞争性谈判公告；

2.2.1.2供应商须知；

（1）总则；

（2）谈判文件；

（3）报价、响应文件编制以及投标保证金；

（4）供应商应当提交的资格、资信证明文件；

（5）响应文件递交截止时间、唱价时间以及地点；

（6）唱价、谈判、确定成交供应商以及废标；

（7）纪律和监督；

（8）质疑与投诉；

2.2.1.3 评审办法；

2.2.1.4 合同条款和格式；

2.2.1.5 工程量清单；

2.2.1.6 项目技术标准和要求；

2.2.1.7 响应文件格式。

采购人或者采购代理机构对谈判文件所作的答疑、澄清或者修改，作为谈判文件的组成部分。

2.2.2 谈判文件的澄清或者修改

2.2.2.1供应商获得谈判文件后，应仔细检查谈判文件是否齐全。如有残缺、遗漏或者不清楚的，应在获得谈判文件后三日内，以加盖供应商单位公章的书面文件提出，采用信函、传真或者直接送达的形式通知采购代理机构，同时将电子版文件以电子邮件的形式发送至：xinyitaian@163.com，否则，由此引起的损失由供应商自负。供应商有义务对谈判文件的准确性进行复核，如发现有任何错误或者前后矛盾的，应在规定提交答疑的时间内提交给采购人或采购代理机构，否则，供应商应无条件接受谈判文件所有条款。

2.2.2.2 供应商认为谈判文件存在歧视性条款或者不合理要求等需要澄清或者修改的，应在规定时间内一次性全部提出。

2.2.2.3供应商自澄清或者修改公告发布时间起48小时内，通过信函、传真或者直接送达等形式告知采购代理机构。否则，即视为同意和接受该澄清或者修改内容。

2.2.3 延长响应文件递交截止时间和唱价时间

2.2.3.1采购人可以视采购具体情况，延长响应文件递交截止时间和唱价时间，但至少应当在谈判文件要求递交响应文件截止之日三日前，发布变更或者更正公告，并书面通知所有获取谈判文件的供应商，不足三日的，应当顺延递交响应文件截止之日。

2.2.3.2谈判文件的答疑、澄清或者修改内容较多时，采购人应重新组织谈判或者延长递交响应文件截止和唱价时间，采购人延长递交响应文件截止和唱价时间的，至少应当在谈判文件要求首次递交响应文件的截止之日三日前，发布变更或者更正公告，并书面通知所有接收谈判文件的供应商，以给予供应商充足的时间编制响应文件。

## 2.3  报价、响应文件编制以及投标保证金

2.3.1报价

2.3.1.1全费用综合单价

本工程采用固定全费用综合单价（含税金）报价方式，投标人所填报价格在合同实施间不因市场变化（或政策性）因素而变动。投标报价单价应依据市场行情价（充分考虑材料价格变化因素）及本单位具体情况编制，应包括临时工程与设施、人工费、施工机械使用费、材料费、设备、运杂费、垃圾（运）倾倒、家具及设备搬运（施工过程中房间内、外现有家具、设备的搬运、恢复、整理等）、安装费、质检费、各项措施费、环保费、检验检测费、试验费、调试、试运行、缺陷修复费、保险费、管理费、利润、建设工程进场交易费、招标代理费、税金（执行国家最新规定）以及合同包含的所有风险、责任和义务等。

施工单位施工时不能耽误服务站日常正常工作，施工过程中房间内、外现有家具、设备的需搬运、恢复、整理等，供应商应根据现场实际情况，结合采购人的要求制定切实可行的施工方案，并充分考虑各种施工风险，并将相关的费用考虑在投标报价中。

2.3.1.2报价不得有选择性报价和附有条件的报价，且不得等于或者高于预算控制价，否则其报价无效。

2.3.1.3供应商不得以任何方式或者方法提供报价以外的任何附赠条款。

2.3.1.4供应商应按照谈判文件要求的内容填写报价，并由法定代表人或其授权代表签署。

2.3.1.5供应商须按照附件格式表格要求填写。

2.3.1.6唱价时，响应文件中《开标一览表（报价表）》内容与响应文件中明细表内容不一致的，以《开标一览表（报价表）》为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按照以上原则对错误报价的修正，供应商应签字确认。

2.3.2 响应文件的签署要求

谈判文件要求供应商法定代表人或其授权代表签字或盖章处，签字的不得由他人代签。授权代表签字或盖章的，响应文件应附法定代表人授权委托书。

2.3.3 响应文件的盖章要求

供应商在响应文件以及相关书面文件中的单位盖章均指与供应商名称全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等）的印章。

2.3.4 响应文件的时间单位、有效期以及费用

2.3.4.1除谈判文件中另有规定外，响应文件所使用的“天”、“日”均指日历天，时、分均为北京时间。

2.3.4.2投标有效期为90日历天，即自递交响应文件截止之日起90日历天，响应文件以及其补充、承诺等部分均保持有效。在谈判文件规定的投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人或者采购代理机构可在投标有效期内要求供应商延长投标有效期，要求与答复均以书面通知为准并作为谈判文件和响应文件的组成部分；供应商可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收，拒绝延长投标有效期的，其报价失效；同意上述要求的，既不能要求也不允许其修改响应文件，有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

2.3.4.3供应商应自行承担其准备和参加谈判活动发生的所有费用。不论谈判结果如何，采购人或者采购代理机构不承担任何费用。

2.3.5 响应文件格式以及编制要求

根据有关规定，响应文件按照以下要求、格式统一编制：

2.3.5.1封面设置。响应文件材料封面设置包括：响应文件、项目名称、项目编号、标段、供应商全称和日期。

2.3.5.2响应文件内容。供应商应按照谈判文件的要求以及格式编写响应文件，响应文件应尽量避免加行、涂改、插字或删除，如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章且由供应商的法定代表人或其授权代表签字或盖章确认。

2.3.5.3响应文件装订。响应文件以A4幅面制作，并编制目录，目录、内容标注连续页码；供应商同时对多个标段报价的，响应文件应按所报价标段分别编制并分册胶装。

2.3.5.4响应文件密封，响应文件按标段分别密封。

2.3.5.5响应文件数量以及要求。包括三份纸质响应文件，其中正本一份和副本二份，每份纸质响应文件上明确注明“正本”或者“副本”字样；正本和副本不一致时，以正本为准。

2.3.6 响应文件的组成

2.3.6.1响应文件的组成

响应文件应包括下列内容：

（1）报价函、报价函附录；

（2）首轮报价一览表；

（3）已标价工程量清单；

（4）施工组织设计；

（5）项目管理机构；

（6）资格审查资料。

2.3.6.2电子版响应文件：不提供。

2.3.7 投标保证金缴纳以及退还

2.3.7.1保证金缴纳金额及方式：同谈判文件供应商须知前附表。

2.3.7.2投标保证金的退还

（1）供应商在谈判文件要求递交响应文件截止时间前书面要求撤回响应文件的，采购人或者采购代理机构自收到供应商书面撤回文件之日起五日内退还已收取的投标保证金。

（2）采购代理机构在成交通知书发出后五个工作日内退还未成交供应商的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还成交供应商的投标保证金；

（3）未按规定退还投标保证金的，退还投标保证金时，应退还所收取的投标保证金以及银行同期存款利息。

2.3.7.3投标保证金的没收

发生下列情况之一，投标保证金将被没收：

（1）提供的有关资料不真实或者提供虚假材料的；

（2）响应文件递交截止时间后供应商撤回全部或者部分响应文件的；

（3）损害采购人或者采购代理机构合法权益的；

（4）供应商向采购代理机构、采购人、专家提供不正当利益的；

（5）经谈判小组认定有故意哄抬报价、串标或其他违法行为的;

（6）成交供应商未按照谈判文件规定签订合同的；

（7）法律、行政法规以及有关规定的其他情形。

2.3.7.4采购代理机构应在没收投标保证金后十个工作日内上缴同级国库。

2.3.7.5在谈判过程中，由于供应商的原因给采购代理机构造成损失的，采购代理机构有索赔的权利；给采购人造成损失的，应予以赔偿。

## 2.4  供应商应当提交的资格、资信证明文件

2.4.1 供应商在响应文件递交截止时间前须提交的商务资格、技术支持等证明材料。供应商的资格证明材料必须真实、有效、完整，其中的字体、印章要清晰。

2.4.2谈判文件中所要求的相关证明资料原件必须在递交响应文件截止时间前一并装袋密封，与响应文件同时递交。

2.4.3相关证件原件在年检期间或者无法提供的，可提供由发证机关出具证明材料原件或公证部门出具的公证件。

## 2.5  响应文件递交截止时间、唱价时间以及地点

2.5.1 响应文件递交及截止时间

2.5.1.1供应商应当在谈判文件要求递交响应文件截止时间前，将响应文件密封送达指定地点（含证明材料等）。在谈判文件要求递交响应文件的截止时间后送达的响应文件、证明材料等，采购人或者采购代理机构不予受理。

2.5.1.2供应商可对现场工作人员的资格和递交响应文件截止时间进行监督，如有异议，应保留相关证据向政府采购监督管理部门反映。

2.5.1.3响应文件的递交截止时间：同谈判文件供应商须知前附表。

2.5.2 响应文件的密封和标记

2.5.2.1供应商递交的响应文件，按照标段分别装箱（袋）加以密封。

封套上标明采购项目编号、项目名称以及标段、供应商名称等，在封签处标注“请勿在   年  月  日   时之前启封”字样，并加盖供应商公章，未密封或无公章的，采购人或者采购代理机构不予受理。

2.5.2.2证明材料原件部分单独递交不需密封，与响应文件同时递交。逾期递交或者未送达指定地点的，采购人或者采购代理机构不予接受。

2.5.3 响应文件的修改与撤回

2.5.3.1供应商在谈判文件要求递交响应文件截止时间前，可以补充、修改、替代或者撤回已递交的响应文件，并以书面形式通知采购人或者采购代理机构。供应商对响应文件的补充、修改，应按照本谈判文件有关规定进行编制、密封、标记、盖章和递交。补充、修改的内容为响应文件的组成部分。

2.5.3.2在递交响应文件截止时间后到谈判文件规定的投标有效期终止之前，供应商不得补充、修改、替代或者撤回其响应文件。供应商要求补充、修改、替代响应文件的，采购人或者采购代理机构不予受理；供应商撤回全部或者部分响应文件的，其投标保证金将被没收。

2.5.4 唱价时间

唱价时间：同谈判文件供应商须知前附表。

因特殊情况需要推迟唱价时间的，采购人或者采购代理机构必须提前报政府采购监督管理部门同意后发布变更公告，并告知参加报价的供应商，否则必须按时唱价。

2.5.5 唱价地点

唱价地点：同谈判文件供应商须知前附表。

## 2.6  唱价、谈判、确定成交供应商以及废标

2.6.1 唱价

2.6.1.1唱价程序

唱价由采购人或采购代理机构主持。

（1）宣读唱价会议纪律；

（2）公布在递交响应文件截止时间前递交响应文件的供应商名称；

（3）宣布主持人、唱价人、记录人等有关人员姓名；

（4）供应商或供应商代表检查所有响应文件密封情况，并签字确认；

（5）按照供应商递交响应文件的逆顺序，宣布响应文件开启顺序；

（6）按照顺序当众唱价，公布供应商名称、投标保证金的递交情况、首轮报价等内容，并记录在案；

（7）供应商法定代表人或其授权代表、采购人代表、记录人等有关人员在唱价记录上签字确认；

（8）唱价结束。

2.6.1.2 唱价

（1）唱价在谈判文件确定的递交响应文件截止时间的同一时间公开进行；采购代理机构按照本谈判文件规定的时间和地点组织召开唱价会议。

供应商少于三家的，采购人或者采购代理机构应退回供应商已递交的响应文件，并依法重新组织采购，且不承担任何费用和责任。

（2）检查响应文件密封情况，由供应商或者其推选的代表检查所有供应商响应文件的密封情况并由法定代表人或其授权代表签字确认。

供应商法定代表人或其授权代表认为某个或者某些供应商的响应文件密封不符合规定的，应当面提出，由采购人及采购代理机构根据谈判文件相关规定作出判断。经确认无异议的，相关各方供应商法定代表人或其授权代表签字确认后，由采购代理机构工作人员当众拆封，开启各供应商响应文件；按照上述规定开启响应文件后，供应商再对响应文件的密封情况提出异议的，采购人或者采购代理机构不予受理。经确认存在争议的，采购人及采购代理机构现场记录，通过录音、拍照、录像等手段保存相关证据，相关供应商法定代表人或其授权代表签字确认后，开启有争议的响应文件；由谈判小组认定，认定结论为响应文件不符合规定的按报价无效处理。

（3）由采购代理机构工作人员唱价。

①唱价顺序：按照供应商递交响应文件的逆顺序进行。

②唱价内容：唱价人当众宣读供应商名称、标段、首轮报价等《首轮报价一览表》中的主要内容。供应商若有报价内容未被唱出的，应在唱价时及时声明或者提出，否则采购代理机构对此不承担任何责任。

（4）唱价：由采购代理机构指定专人负责唱价和记录，唱价记录由供应商法定代表人或其授权代表、采购人代表、记录人等有关人员签字确认，采购代理机构负责存档备查。

（5）供应商对唱价有异议的，应当在唱价现场以书面形式提出，采购人或者采购代理机构应当场给予答复，并制作记录，供应商法定代表人或其授权代表、采购人代表、采购代理机构相关人员签字确认。

2.6.2谈判

2.6.2.1谈判小组

（1）谈判小组的组成

采购人按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》以及有关规定组建谈判小组。评审由依法组建的谈判小组负责。谈判小组由采购人代表和评审专家共三人以上单数组成，其中评审专家不得少于谈判小组成员总数的三分之二。

达到公开招标数额标准的工程采购项目，竞争性谈判小组应当由五人以上单数组成。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，评审专家中应当包含一名法律专家。

（2）评审专家的抽取

①采用随机抽取方式从财政部门依法设立的专家库中确定谈判小组成员。任何单位和个人都不得指定评审专家或干预评审专家的抽取工作。

②参加评审专家抽取的有关人员对被抽取的专家的姓名、单位和联系方式等内容负有保密的义务。谈判小组成员的名单在成交结果确定前必须严格保密。

（3）谈判小组成员不得参加与自己有利害关系的评审活动，与自己有利害关系的应当回避，已经进入的必须更换。

（4）谈判小组负责对各响应文件进行评审、比较、评定，并按本谈判文件的规定确定成交供应商。

（5）谈判小组具有依据谈判文件进行独立评审的权力，且不受外界任何因素的干扰。谈判小组成员必须独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。对谈判结果有不同意见的谈判小组成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评审报告应当注明不同意见。谈判小组成员拒绝评审或者拒绝在评审报告上签字且不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审结果。谈判小组应当对此作出书面说明并记录在案。

（6）谈判小组的职责：

①审查响应文件是否符合谈判文件要求，进行资格性审查和符合性审查，并作出评价；

②要求供应商解释或澄清其响应文件；

③编写评审报告，受采购人委托按照事先确定的办法直接确定成交供应商；

④告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

（7）谈判小组的义务：

①遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

②提出真实、可靠的评审意见；

③严格遵守评审纪律，不得向外界泄露评审情况；

④发现供应商在谈判活动中有不正当竞争或者恶意串通等违规行为，应及时向政府采购监督管理部门报告并加以制止；

⑤按照谈判文件的规定进行独立评审，对个人的评审意见承担法律责任；

⑥编写并审定评审报告；

⑦配合采购人或者采购代理机构答复供应商提出的质疑；

⑧对评审过程和结果，以及采购人、供应商的商业秘密保密；

⑨配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

（8）谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避:

①供应商或者供应商主要负责人的近亲属；

②项目主管部门或者行政监督部门的人员；

③与供应商有经济利益关系；

④曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受到行政处罚或者刑事处罚；

⑤与供应商有其他利害关系。

（9）评审程序

①宣布评审纪律以及回避提示；

②推荐谈判小组组长；

③资格性审查；

④符合性审查；

⑤技术评审与商务评审；

⑥澄清有关问题；

⑦谈判；

⑧确定成交供应商；

⑨编写评审报告。

（10）评审

比照最低评标价法，是指以价格为主要因素确定成交供应商的评审方法，即谈判小组从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，直接确定最终报价最低的供应商作为成交供应商的评审方法。

谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

（11）评审完成后，谈判小组向采购人提出评审报告，评审报告由谈判小组全体成员签字确认。

2.6.3 确定成交供应商

2.6.3.1谈判小组按照事先确定的办法直接确定成交供应商。

2.6.3.2成交供应商除因法定不可抗力外不得随意放弃成交资格，否则承担相应法律责任。成交供应商确因不可抗力不能履行政府采购合同，或因被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，由采购人依法重新组织采购。

2.6.3.3确定成交供应商后，采购人或采购代理机构应当在三日内通过泰安市政府采购网发布成交公告，公告期为三个工作日;采购人同时向成交供应商签发成交通知书。

采购人、采购代理机构不按照规定发布成交公示或者发布成交公示后不签发成交通知书的，应当承担法律责任，给成交供应商造成经济损失的应承担赔偿责任。

2.6.3.4成交通知书对采购人和成交供应商都具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交的，应当承担相应法律责任。

2.6.4报价无效及废标

2．6.4.1出现下列情形之一的，报价无效：

（1）不具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件；

（2）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（3）响应文件未按谈判文件规定要求格式表格制作、密封、签署、盖章；

（4）不按谈判小组要求澄清、说明或补正的。

（5）未按照谈判文件中报价文件要求的内容填写报价、拒绝报价、报价不确定、有选择性报价和附有条件的报价、报价等于或高于预算控制价；

（6）法定代表人或其授权代表未按时参加唱价会议或参加唱价会议未提供有效证明；

（7）未按规定缴纳投标保证金；

（8）相关资格资质证明的原件、复印件未按谈判文件约定提交或提交的原件与复印件不一致；

（9）在资格性审查、符合性审查、响应性审查中，谈判小组认定供应商的响应文件不符合评标办法中规定的任何一项评审标准。

（10）供应商未按工程量清单封面格式内容要求，未经有资格的工程造价专业人员加盖执业专用章；

（11）供应商编制工程量清单报价时，未按采购人提供的工程量清单格式填写或改变清单内容。

（13）供应商的首轮总报价和分项报价均超过预算控制价。

（14）响应文件正副本未区分或者内容严重不一致；

（15）投标有效期不满足谈判文件要求；

（16）无供应商法定代表人或其授权代表签字或盖章；

（17）联合体未提交联合体协议书；

（18）响应文件未完全满足谈判文件中实质性要求；

（19）低于成本价且无法提供相关证明材料；

（20）谈判小组认定技术方案不符合谈判文件要求；

（21）评审期间，没有按谈判小组要求提交经法定代表人或授权代表签字的澄清、说明、补正或改变了响应文件实质性内容；

（22）供应商未提交最终报价；

（23）供应商存在弄虚作假的行为；

（24）属于采购人与供应商、供应商与供应商相互串通投标情形；

（25）对采购人、采购代理机构、谈判小组及其他工作人员施加影响，有碍公平、公正；

（26）谈判文件规定的其他报价无效情形；

（27）拟投入本项目的项目负责人未携带有效身份证件按时参加开标会议；

（28）法律、法规、规章规定属于报价无效的其他情形。

对报价无效的认定，必须经谈判小组集体作出决定并出具报价无效的事实依据，由供应商法定代表人或其授权代表签字确认，拒绝签字的，不影响谈判小组作出的决定。

2.6.4.2废标

出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合条件的供应商或者对谈判文件作实质响应的供应商不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为；

（3）供应商的报价均超过了预算控制价；

（4）因重大变故，采购任务取消；

（5）法律、法规以及谈判文件规定其他情形。

废标必须经谈判小组集体作出决定，经谈判小组全体成员签字确认后生效。废标后，采购人或者采购代理机构应当将废标理由告知所有供应商。

2.6.5 特殊情况处置程序

2.6.5.1评审活动终止

（1）谈判小组应当执行连续评审的原则，按照谈判文件规定的程序、内容、方法、标准完成全部评审工作。出现评审专家临时缺席、回避等情形导致评审现场专家数量不符合法定标准的，采购人或者采购代理机构要按照有关程序及时补抽专家，继续组织评审。如无法及时补齐专家，则要立即停止评审工作，封存谈判文件和所有响应文件，择期重新组建谈判小组进行评审，前期参加评审的谈判小组成员应回避。

（2）发生下列情况之一的，谈判小组应终止评审：

①发生了不可抗力事件；

②发生谈判小组名单泄密、评审信息泄露；

③出现非法干预评审工作；

④发现谈判小组或者成员未按照谈判文件规定评审或者存在违反法律法规规定行为，且拒绝改正。

出现上述情形的，政府采购监督管理部门有权予以废标或者建议采购人和采购代理机构封存谈判文件和所有响应文件，择期重新组建谈判小组进行评审。

2.6.5.2谈判小组中途更换成员

（1）除非发生下列情况之一，谈判小组成员不得中途更换：

①因不可抗拒的客观原因，不能到场或者需在评审过程中退出评审活动；

②根据法律法规规定，某个或者某几个谈判小组成员需要回避；

（2）退出谈判小组的成员，其已完成的评审行为无效。由采购人向政府采购监督管理部门提出更换谈判小组成员意见并获准后，根据本谈判文件规定的谈判小组成员产生方式另行确定替代者进行评审。

2.6.5.3记名投票

在评审过程中，谈判小组发生分歧或者评审结论有异议需表决的，按照少数服从多数的原则，由谈判小组全体成员以记名投票方式表决。

2.6.6违法违规情形

2.6.6.1有下列情形之一的，属于供应商相互串通报价：

（1）供应商之间协商报价等响应文件的实质性内容；

（2）供应商之间约定成交供应商；

（3）供应商之间约定部分供应商放弃报价或者成交；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同报价；

（5）供应商之间为谋取成交或者排斥特定供应商而采取的其他联合行动。

2.6.6.2有下列情形之一的，视为供应商相互串通报价：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理报价事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

2.6.6.3有下列情形之一的，属于采购人与供应商串通报价：

（1）采购人在唱价前开启响应文件并将有关信息泄露给其他供应商;

（2）采购人直接或者间接向供应商泄露谈判小组成员等信息；

（3）采购人明示或者暗示供应商压低或者抬高报价；

（4）采购人授意供应商撤换、修改响应文件；

（5）采购人明示或者暗示供应商为特定供应商成交提供方便；

（6）采购人与供应商为谋求特定供应商成交而采取的其他串通行为。

2.6.6.4供应商有下列情形之一的，属于供应商弄虚作假的行为：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。

2.6.6.5 违规处理

供应商有下列情形之一的，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加泰安市政府采购活动：

（1）提供虚假材料谋取成交；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在采购过程中与采购人进行协商谈判；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况；

（7）一年内累计三次以上投诉均查无实据，并带有明显故意行为；

（8）捏造事实或者提供虚假投诉材料；

（9）不按照规定程序以及正常途径质疑、投诉，采用匿名信、匿名电话、短信等手段，威胁、恫吓、辱骂、恶意中伤其他相关当事人；

（10）法律、法规和谈判文件中规定的其他情形。

2.6.7关于成交供应商瑕疵滞后发现的处理规则

2.6.7.1无论基于何种原因，本应作无效或废标处理的情形即便未被及时发现而使该供应商进入初审、详细评审或者其他后续程序，包括已经签约的情形，一旦在任何时间被发现存在上述情形，谈判小组均有权随时视情形决定是否取消该供应商的此前评议结果，或者随时视情形决定该报价无效，并有权决定采取相应的补救、纠正措施；若通过补救、纠正措施能够满足谈判文件或者采购人要求，谈判小组可以维持既定结果并要求成交供应商出具补救、纠正措施等承诺，由此产生的一切费用由成交供应商承担；若通过补救、纠正措施仍不能够满足谈判文件或者采购人要求，谈判小组应出具取消该供应商的此前评议结果的复审结论，并予以废标，由此产生的一切损失均由成交供应商承担。

谈判小组认定成交供应商报价无效、废标或成交供应商的此前评议结果被取消的，应予以废标，由采购人依法重新组织采购，成交供应商按照相关规定处理。出现上述情形的一切损失均由被取消成交资格的供应商承担。

2.6.7.2若已经超过质疑期限而未被发现，签署了相关的合同之后才发现存在上述情形，经谈判小组再行审查认为其在技术、必要资质等方面并不存在问题而仅属于商务方面存在瑕疵的问题，若取消该供应商的此前评议结果或者采取类似的处理措施将对本次采购更为不利的情形（包括：予以无效报价、废标或采取类似的处理措施将使本次采购成本大幅上升、延误期限以至可能给采购人造成较大损失的），维持成交结果的，采购人必须出具维持成交结果以及是否要求提供特别担保金的书面意见，谈判小组可以维持既定结果并要求成交供应商出具提供特别担保金承诺，以承担可能产生的赔偿责任；若成交供应商拒绝提供特别担保金、实际提供的担保金额不足或者采购人不同意维持成交结果的，谈判小组应当决定取消成交供应商的此前评议结果或者采取类似的处理措施，由此产生的一切损失均由成交供应商承担。

## 2.7  纪律和监督

2.7.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

2.7.2 对供应商的纪律要求

供应商不得互相串通或者与采购人串通投标，不得向采购人或者谈判小组成员行贿谋取成交；不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

2.7.3 对谈判小组成员的纪律要求

谈判小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，谈判小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用超出本谈判文件有关规定的评审因素和评审标准进行评审。

2.7.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、成交供应商的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

## 2.8  质疑与投诉

2.8.1 质疑

按照《中华人民共和国政府采购法》、《山东省政府采购供应商质疑处理办法》有关规定，参加本次政府采购活动的供应商认为谈判文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑。

2.8.1.1质疑书应包括以下主要内容：

（1）质疑人的名称、地址、电话等；

（2）具体的质疑事项、证据以及法律、法规依据；

（3）提出质疑的日期。

2.8.1.2按照与质疑事项有关的当事人数量提供质疑书，并应加盖公章且由法定代表人签字。代理人办理质疑事项时，还应当提交授权委托书，授权委托书应当载明代理的具体权限和事项，否则采购人或者采购代理机构不予受理。

2.8.1.3除书面形式外，其他任何方式的质疑，采购人或者采购代理机构均不予接受和回复。

2.8.1.4采购人或者采购代理机构在收到质疑书后七个工作日内作出书面答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关当事人，但答复不得涉及商业秘密。

2.8.1.5质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级财政部门投诉。

2.8.2 投诉

按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购供应商投诉处理办法》以及相关的法律法规规定，质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级财政部门投诉。

2.8.2.1投诉人提起投诉应符合下列条件：

（1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

（2）提起投诉前已依法进行质疑；

（3）投诉书内容符合《政府采购供应商投诉处理办法》规定；

（4）在投诉有效期限内提起投诉；

（5）属于同级财政部门管辖；

（6）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（7）法律法规规定的其他条件。

2.8.2.2投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书。

2.8.2.3投诉书应当包括以下主要内容：

（1）投诉人和被投诉人的名称、地址、电话等；

（2）具体的投诉事宜以及事实依据；

（3）质疑书和质疑答复情况以及相关证明材料；

（4）提起投诉的日期。

2.8.2.4投诉书应当加盖公章并由法定代表人签字。投诉人可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投诉事务时，应当提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

2.8.2.5投诉人不符合上述规定提起的投诉，财政部门不予受理。

# 第三章  评审办法（比照最低评标价法）

- 3.1  初步评审

3.1.1 第一阶段：资格性审查

3.1.1.1谈判小组依据法律法规和谈判文件的规定，对所有供应商的商务部分中的资格证明（包括信用情况）、投标保证金等进行审查，并确定供应商是否具备谈判资格，填写资格审查表并签字确认。

3.1.2 第二阶段：符合性审查

谈判小组依据谈判文件的规定，对供应商的响应文件的有效性、完整性以及对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。

在资格性和符合性审查同时，对属于不合格或者报价无效的供应商，谈判小组必须提出不合格或者报价无效的事实依据，并出具不合格或者报价无效说明，供应商签字确认，供应商拒绝签字确认的不影响谈判小组作出的不合格或无效报价裁定。

3.1.3 第三阶段：响应性审查

按照谈判文件要求，审查施工组织设计、项目管理机构、业绩、供应商报价、工程量清单、规费税金及其报价合理性等，对属于不合格或者报价无效的供应商，采购小组应提出不合格或者报价无效的事实依据，并出具不合格或者报价无效说明，供应商签字确认，供应商拒绝签字确认的，不影响谈判小组作出的不合格或报价无效的裁定。

- 3.2  澄清

谈判小组可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

谈判小组判断响应文件的响应性仅基于响应文件本身而不靠外部因素。未响应实质性条款的，谈判小组有权确定其报价无效，供应商不能通过修正、撤销或者澄清不符之处而使其报价成为实质性响应的报价。

- 3.3  谈判

3.3.1谈判小组所有成员集中与实质性响应谈判文件的单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。谈判小组通过随机方式确定参加谈判供应商的谈判顺序。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

3.3.2谈判文件应详细列明采购标的的技术、服务要求，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最终报价，最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

3.3.3谈判实行两轮报价法，第二轮报价为最终报价。供应商的公开唱价为第一轮报价（即首轮报价）。参加谈判的供应商后一轮报价不得高于其前一轮报价，否则谈判小组有权据此确定其为无效报价，提交最终报价的供应商不得少于三家。

- 3.4  确定成交供应商

3.4.1谈判小组从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，确定最终报价最低的供应商作为成交供应商。

若两家及以上供应商在最终轮次报价中相同且最低的，以施工组织设计更优者为成交供应商。

谈判小组认为，供应商的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响工程质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，谈判小组可以取消该供应商的谈判资格，按照最终报价由低到高的顺序排在后面的供应商递补，以此类推。

3.4.2成交供应商除因法定不可抗力外不得随意放弃成交资格，否则承担相应法律责任。成交供应商确因不可抗力不能履行政府采购合同，或因被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，应予以废标，由采购人依法重新组织采购。

附：最终报价函（式样）

最终报价函（式样）

| 项目编号 | SDTASJ2018-0799-00-22 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 泰山职业技术学院学生公寓监控改造项目 |
| 总报价 | 大写：人民币 元 小写：￥ 元 |
| 工期 | 日历日 |
| 法定代表人或授权代表（签字） |  |
| 联系电话 |  |
| 投标单位名称 |  |
| 报价日期 |  |

# 第四章  合同条款和格式

- 4.1  签订合同

4.1.1采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照谈判文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订合同不得对谈判文件和成交供应商响应文件作实质性修改。

4.1.2 签订的合同以谈判文件合同条款为基础。采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

4.1.3 谈判文件、响应文件、书面承诺和成交通知书均作为政府采购合同的组成部分，且具有法律效力。成交供应商应严格履行政府采购合同规定的各项义务和责任，否则将依法处理。

4.1.4 成交供应商不得分包履行合同，否则将依法承担法律责任。

当成交供应商放弃成交结果或者因被质疑、投诉，经查属实或者因不可抗力而不能履行合同的，由采购人依法重新组织采购。

4.1.5 采购人应当自政府采购合同签订之日起七个工作日内，将政府采购合同副本报同级财政部门备案。

4.1.6 法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

- 4.2  追加合同金额

政府采购合同履行中，采购人需要追加与合同标的相同的工程的，在不改变合同其他条款的前提下,且在签订合同后一年内，经采购人报同级财政部门批准后，可与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%，且总额不得超出项目采购预算，否则采购人应重新组织采购。

政府采购合同双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担责任。

- 4.3  合同主要条款

《建设项目工程总承包合同示范文本》

第一部分 合同协议书

发包人（采购人）：泰山职业技术学院

承包人（成交供应商）：                   

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就泰山职业技术学院学生公寓监控改造项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：泰山职业技术学院学生公寓监控改造项目。

2.工程地点：泰山职业技术学院

3.资金来源：财政资金。

5.工程内容：泰山职业技术学院学生公寓监控改造项目。

6.工程承包范围：学生公寓监控改造项目。

二、合同工期

计划开工日期：       年      月       日。

计划竣工日期：       年      月       日。

工期总日历天数：30天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合达到国家现行规范合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)

五、付款方式

本工程无预付款，工程完工经甲方验收合格后付至审计定案值的95%，剩余价款一年后一个月内一次性无息付清。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）成交通知书；

（2）报价函及其附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过竞争性谈判形式确定合作关系并签订合同，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在泰山职业技术学院签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自                                   生效。

十三、合同份数

本合同一式六份，均具有同等法律效力，发包人执二份，承包人执二份，相关监督部门二份。

发包人：  (公章)                 承包人：  (公章)

法定代表人或其授权代表：         法定代表人或其授权代表：

（签字或盖章）                     （签字或盖章）

地  址：           地  址：  

电  话：         电  话：

电子信箱：

         开户银行：

             账  号： 

# 第五章  工程量清单（全费用综合单价）

- 5.1  工程量清单编制依据：

5.1.1采购人提供的设计文件及界定的编制范围。

5.1.2关于报价的说明

5.1.2.1工程量清单所列工程数量是依据设计图纸计算的数量。作为报价的基础，在报价时不得随意调整。在报价时供应商应认真阅读谈判文件中所有供应商须知、合同文件约定的条款、规定格式、技术要求、工程量清单和图纸。供应商应认真填写工程量清单中所列的本合同各项工程细目的单价和总额价，供应商没有填入单价和总额价的工程细目业主将不予支付，并认为该细目的价款已包含在工程量清单其他细目的单价和总额价中。

5.1.2.2本工程采用固定全费用综合单价（含税金）报价方式，投标人所填报价格在合同实施间不因市场变化（或政策性）因素而变动。投标报价单价应依据市场行情价（充分考虑材料价格变化因素）及本单位具体情况编制，应包括临时工程与设施、人工费、施工机械使用费、材料费、设备、运杂费、垃圾（运）倾倒、安装费、质检费、各项措施费、环保费、检验检测费、试验费、调试、试运行、缺陷修复费、保险费、管理费、利润、建设工程进场交易费、招标代理费、税金（执行国家最新规定）以及合同包含的所有风险、责任和义务等。

施工单位施工时应根据现场实际情况，结合采购人的要求制定切实可行的施工方案，并充分考虑各种施工风险，并将相关的费用考虑在投标报价中。

关于质量、工期、服务、优惠条件等方面的承诺凡涉及价格的优惠，一律在综合报价中体现。

5.1.2.3供应商应严格按照采购人给定的工程量清单格式报价，项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程数量必须按采购人（采购代理机构）提供的分部分项工程量清单中的相应内容填写，不得增加或减少，不得变更项目名称和序号否则视为无效报价。工程实施中图纸的修改、设计变更所引起工程量的变动, 丝毫不会降低或影响合同条款的效力, 也不免除承包人按规定标准进行施工和修复缺陷的责任。

对于谈判文件中的工程量清单有异议时, 供应商应于答疑时提出,除非采购人作出变更,否则应以采购单位的清单为准。

- 5.2  其他补充说明

- 5.3  工程量清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 参数 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宿舍部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 32路网络硬盘录像机2盘位 | 台 | 支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器 支持WEB、本地GUI界面操作 可接驳支持ONVIF、PSIA、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机；支持IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF（支持2.4版本）、PSIA网络协议；支持最大32路网络视频接入，网络性能接入320Mbps，储存320Mbps，转发320Mbps；支持12M/4K/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P IPC分辨率接入 支持2×12M/4×4K/6×5M/8×4M/11×3M/16×1080P/32×720P解码，最大支持16路视频回放；支持1路VGA，1路HDMI，支持VGA/HDMI视频同源输出 支持2个内置SATA接口，单盘容量支持8T，可配置成单盘 支持IPC复合音频1路输入，支持语音对讲1路输出，支持PC通过NVR与网络摄像机进行语音对讲 支持4路报警输入、2路报警输出，支持开关量输入输出模式 支持2个USB接口（1个前置USB2.0接口、1个后置USB3.0接口） 支持1个RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询； 支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续査看 支持硬盘、外接USB存储设备、DVD刻录等存储方式，支持U盘，eSATA方式，DVD刻录备份方式 支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能 支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR 支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像 支持预览图像与回放图像的电子放大 采用大华协议，可以通过鼠标控制云台转动、放大、定位等操作 支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作 支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上 支持切片回放功能，将录像切片等分成若干段视频进行多路同时回放 支持鱼眼矫正功能，本地和web端在预览和回放模式下，支持对接入鱼眼视频以拼接的方式进行矫正功能 支持走廊模式功能，支持IPC画面旋转90°或270°，成9:16走廊模式 支持客户端、WEB支持客户端和IPC对讲，语音透传 支持网络安全基线，在线网络云升级前端IPC/NVR 支持预览通道拖动保存、自定义布局（双目、三目、四目枪机接入） 支持Smart IPC接入、绊线入侵、区域入侵、场景变化、移动侦测、人脸检测、物品遗留和物品搬移时，可给出报警/联动/上传，同时支持热度图，人数统计，车牌检测（支持卡口ITC、球机）、智能跟踪球 | 7 |  |  |
| 2 | 55寸液晶显示设备 | 台 | 1、4K超高清分辨率 2、专业窄边框结构设计，外观美观大方 3、采用全进口工业级液晶屏，专为监控设计 4、高亮度、高对比度、高清晰度，提升画面层次感 5、16.7M色彩，真实再现画面的每一个细节 6、采用全新的3D数字滤波和3D数字降噪技术，更好消除亮色、杂色干扰 7、画面快速响应，真正无拖尾 8、178°宽视角，保证图像显示不变形，无失真 9、超长寿命，稳定性强，使用寿命达6万小时以上，支持7*24小时工作 10、全金属机壳设计，防静电、防磁场、防干扰、无辐射 11、人性化设计菜单，操控更方便 12、面板多种控制方式 13、丰富的接口，满足多方面应用需求 | 7 |  |  |
| 3 | 光纤收发器 | 对 | 单模单纤,10/100Mbps｜1*RJ45+SC,20km RJ45电口支持MDIX自动反转 RJ45电口端口支持4级防雷 支持IEEE802.1AZ 能效管理，内部高效2次快关电源降压 支持端口回网防御 提供光纤收发器3分钟死机监测功能 提供2K MAC地址表 提供一健拨码配置光纤收发器工作模式功能，实现轻松管理 电源 INPUT DC 5V/1A | 7 |  |  |
| 4 | 5口交换机 | 台 | 非网管二层百兆安防工业交换机，5*10/100Mbps RJ45，工作宽温：-30至+75°，DC12-36V供电，IP30，导轨&壁装 | 7 |  |  |
| 监控室部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络视频存储服务器 | 台 | 专业集成，系统稳定 高性能多核处理器，保障了海量数据处理的稳定性；采用模块化、采用模块化、抽拉式、无线缆设计，保障了系统易维护性；支持SBB2.0国际标准架构，方便产品维护和升级 4U精细化机箱，支持24块硬盘； 性能强大，存储快捷 视频流转发模式下：支持4096Mbps前端接入；支持4096Mbps网络转发：视频流直存模式下：支持1024Mbps视频接入、存储转发；支持192Mbps网络回放；IPSAN工作模式下，存储带宽不小于2.4Gbps； RAID管理，安全保障 支持Raid0、Raid1、Raid3、Raid4、Raid5、Raid6、Raid10、Raid50、Raid60、SRAID、JBOD；支持全局热备和局部热备；支持逻辑卷的动态在线扩展；支持SRAID功能，保证磁盘数据的安全性，确保数据的完整；支持RAID误操作回复功能，防止磁盘被误操作导致数据丢失，增加数据安全性；支持对磁盘进行使用前预检和使用中巡检，提前预防，及时报警；支持同个存储服务器和不同存储服务器间的磁盘漫游，保证磁盘中的数据不丢失；自动识别磁盘的剩余空间容量，根据用户的数据存储需求，可划分多个容量不同的数据存储空间；当磁盘处于非工作状态下，进入休眠状态，进行读写操作时可被唤醒，增加磁盘寿命；支持标准iSCSI协议存储及视频流直存功能，减少流媒体服务器的成本；支持NAS服务，提供大容量快速存储的可能；多项磁盘保护策略和RAID先进技术，保障数据的安全可靠；支持N+M集群，确保整个集群环境的稳定；针对关键重要的视频，提供对实时流和历史视频进行加锁，确保不被循环覆盖； 智能分析，功能强大 支持图片直存，可配合电警卡口使用；支持卷克隆、快照，可及时提取数据；支持智能风扇调速，支持智能CPU调频等功能，方便调节，提高工作效率； 扩展灵活，应用便捷 SAS多级级联，SAS接口带宽192Gbps，保障了系统存储容量的易扩展性；单套系统最大支持240块硬盘扩展，容量最大可达960TB：标配4个千兆以太网口，可扩展4个千兆以太网口或2个万兆接口；提供基于WEB的配置管理功能，简单易用； 支持Onvif、GB28181等标准协议，保障了对不同厂家前端设备的兼容性； 针对监控领域进行软硬件优化，配套其他监控产品形成完整解决方案； 完全标准化设备，兼容各类软件平台； 控制器:单控制器 硬盘兼容性:1T、2T、3T、4T，5T，6T，支持SATA盘，支持SSD硬盘，支持2.5英寸硬盘 主处理器:高性能多核处理器 操作系统:嵌入式Linux实时操作系统 操作界面:WEB 功能参数 IPSAN功能:支持IPSAN直存、支持逻辑卷的动态在线扩展 视频流功能:支持视频流直存 网络协议:支持RTP/RTCP/RTSP/UDP/HTTP/NTP/SNMP/iSCSI/SMB/NFS/FTP协议 流媒体协议:支持Onvif，GB28181，海康等接入协议 快照:支持快照功能，建立用户卷可数据备份 卷克隆:支持克隆功能，建立元用户卷完整数据备份 抽帧存储:支持抽帧存储功能，支持时间及抽帧率可设定 集群服务:支持N+M集群功能 断网续传:支持前端断网时间段内SD卡中的录像回传到设备中 性能指标:最大支持512路(1024Mbps)前端接入、存储、转发，96路（192Mbps）网络回放 录像回放:支持WEB端录像回放；支持录像秒级检索；回放速度可调节 硬盘个数:24块硬盘，可扩展至240盘位 硬盘安装:独立硬盘支架 硬盘热插拔:支持硬盘热插拔、在线更换 硬盘使用模式:单盘、RAID0、1、3、4、5、6、10、50、60、JBOD、Hot-Spare（热备）、SRAID 硬盘管理:非工作盘休眠，利于散热和降低功耗，延长硬盘寿命 硬盘处理:支持磁盘坏道映射，延长硬盘使用寿命 硬盘状态检测:支持硬盘使用前预检、使用中周期性巡检 一键RAID功能:支持一键快速创建RAID RAID即建即用:RAID创建后可以直接使用，无需等待 RAID重建:支持动态调整RAID重建速度，保证系统负载均衡 RAID写同步:支持RAID写同步技术,确保数据安全 接口 网口特性:支持负载均衡、容错等网口绑定模式 千兆网口:1个千兆管理口，4个千兆数据口，可扩展4个千兆网口或2个万兆光口 SAS接口:2个SAS接口 USB接口:2个USB3.0 串口:1个RS232 | 1 |  |  |
| 2 | 24口千兆交换机 | 台 | 24*100/1000Mbps工业交换机 | 1 |  |  |
| 3 | 4T 硬盘 | 块 | 3.5英寸 4TB IntelliPower 64M SATA3 | 24 |  |  |
| 4 | 42U网络机柜 | 台 | 42U标准网络机柜 | 1 |  |  |
| 线缆及辅材 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室外4芯光缆 | 米 | 室外4芯光缆 | 1000 |  |  |
| 2 | 网线 | 米 | 超五类网线 | 200 |  |  |
| 3 | 辅材 | 宗 | 线管、扎带、胶带等 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：安装调试人工费包含在投标报价中，不单独列项包含：设备安装、126个监控摄像机IP调整、并网调试

# 第六章  项目技术标准和要求

本项目相关要求技术标准参照标准版施工招标文件格式

及国家、地方、相关部门的相关标准。

# 第七章  响应文件格式

【正（副）本】

项目

竞争性谈判响应文件

项目名称：

项目编号：

供应商全称：

日期：二〇      年   月  日

目  录

7.1 报价函；

7.2 首轮报价一览表；

7.3 工程量清单报价明细表；

7.4施工组织设计；

7.5 资格审查资料；

- 7.1  报价函及报价函附录

（一）报价函

（采购人名称）：

1．我方已仔细研究了          （项目名称）谈判文件的全部内容，愿意以人民币（大写）         （¥           ）的总报价，工期           日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到           。

2．我方承诺在谈判文件规定的投标有效期内不修改、不撤销响应文件。

3．随同本报价函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）      （¥       ）。

4．如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本报价函递交的报价函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照谈判文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6．                                       （其他补充说明）。

供应商：                      （盖单位章）

法定代表人：              （签字或盖章）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年    月   日

- 7.2  首轮报价一览表

| 项目编号 | SDTASJ2018-0799-00-22 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 泰山职业技术学院学生公寓监控改造项目 |
| 总报价 | 大写：人民币 元 小写：￥ 元 |
| 工期 | 日历日 |
| 法定代表人或授权代表（签字） |  |
| 联系电话 |  |
| 投标单位名称（加盖公章） |  |
| 日期 |  |

- 7.3工程量清单报价明细表

| 序号 | 名称 | 单位 | 参数 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宿舍部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 32路网络硬盘录像机2盘位 | 台 | 支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器 支持WEB、本地GUI界面操作 可接驳支持ONVIF、PSIA、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机；支持IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF（支持2.4版本）、PSIA网络协议；支持最大32路网络视频接入，网络性能接入320Mbps，储存320Mbps，转发320Mbps；支持12M/4K/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P IPC分辨率接入 支持2×12M/4×4K/6×5M/8×4M/11×3M/16×1080P/32×720P解码，最大支持16路视频回放；支持1路VGA，1路HDMI，支持VGA/HDMI视频同源输出 支持2个内置SATA接口，单盘容量支持8T，可配置成单盘 支持IPC复合音频1路输入，支持语音对讲1路输出，支持PC通过NVR与网络摄像机进行语音对讲 支持4路报警输入、2路报警输出，支持开关量输入输出模式 支持2个USB接口（1个前置USB2.0接口、1个后置USB3.0接口） 支持1个RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询； 支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续査看 支持硬盘、外接USB存储设备、DVD刻录等存储方式，支持U盘，eSATA方式，DVD刻录备份方式 支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能 支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR 支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像 支持预览图像与回放图像的电子放大 采用大华协议，可以通过鼠标控制云台转动、放大、定位等操作 支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作 支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上 支持切片回放功能，将录像切片等分成若干段视频进行多路同时回放 支持鱼眼矫正功能，本地和web端在预览和回放模式下，支持对接入鱼眼视频以拼接的方式进行矫正功能 支持走廊模式功能，支持IPC画面旋转90°或270°，成9:16走廊模式 支持客户端、WEB支持客户端和IPC对讲，语音透传 支持网络安全基线，在线网络云升级前端IPC/NVR 支持预览通道拖动保存、自定义布局（双目、三目、四目枪机接入） 支持Smart IPC接入、绊线入侵、区域入侵、场景变化、移动侦测、人脸检测、物品遗留和物品搬移时，可给出报警/联动/上传，同时支持热度图，人数统计，车牌检测（支持卡口ITC、球机）、智能跟踪球 | 7 |  |  |
| 2 | 55寸液晶显示设备 | 台 | 1、4K超高清分辨率 2、专业窄边框结构设计，外观美观大方 3、采用全进口工业级液晶屏，专为监控设计 4、高亮度、高对比度、高清晰度，提升画面层次感 5、16.7M色彩，真实再现画面的每一个细节 6、采用全新的3D数字滤波和3D数字降噪技术，更好消除亮色、杂色干扰 7、画面快速响应，真正无拖尾 8、178°宽视角，保证图像显示不变形，无失真 9、超长寿命，稳定性强，使用寿命达6万小时以上，支持7*24小时工作 10、全金属机壳设计，防静电、防磁场、防干扰、无辐射 11、人性化设计菜单，操控更方便 12、面板多种控制方式 13、丰富的接口，满足多方面应用需求 | 7 |  |  |
| 3 | 光纤收发器 | 对 | 单模单纤,10/100Mbps｜1*RJ45+SC,20km RJ45电口支持MDIX自动反转 RJ45电口端口支持4级防雷 支持IEEE802.1AZ 能效管理，内部高效2次快关电源降压 支持端口回网防御 提供光纤收发器3分钟死机监测功能 提供2K MAC地址表 提供一健拨码配置光纤收发器工作模式功能，实现轻松管理 电源 INPUT DC 5V/1A | 7 |  |  |
| 4 | 5口交换机 | 台 | 非网管二层百兆安防工业交换机，5*10/100Mbps RJ45，工作宽温：-30至+75°，DC12-36V供电，IP30，导轨&壁装 | 7 |  |  |
| 监控室部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络视频存储服务器 | 台 | 专业集成，系统稳定 高性能多核处理器，保障了海量数据处理的稳定性；采用模块化、采用模块化、抽拉式、无线缆设计，保障了系统易维护性；支持SBB2.0国际标准架构，方便产品维护和升级 4U精细化机箱，支持24块硬盘； 性能强大，存储快捷 视频流转发模式下：支持4096Mbps前端接入；支持4096Mbps网络转发：视频流直存模式下：支持1024Mbps视频接入、存储转发；支持192Mbps网络回放；IPSAN工作模式下，存储带宽不小于2.4Gbps； RAID管理，安全保障 支持Raid0、Raid1、Raid3、Raid4、Raid5、Raid6、Raid10、Raid50、Raid60、SRAID、JBOD；支持全局热备和局部热备；支持逻辑卷的动态在线扩展；支持SRAID功能，保证磁盘数据的安全性，确保数据的完整；支持RAID误操作回复功能，防止磁盘被误操作导致数据丢失，增加数据安全性；支持对磁盘进行使用前预检和使用中巡检，提前预防，及时报警；支持同个存储服务器和不同存储服务器间的磁盘漫游，保证磁盘中的数据不丢失；自动识别磁盘的剩余空间容量，根据用户的数据存储需求，可划分多个容量不同的数据存储空间；当磁盘处于非工作状态下，进入休眠状态，进行读写操作时可被唤醒，增加磁盘寿命；支持标准iSCSI协议存储及视频流直存功能，减少流媒体服务器的成本；支持NAS服务，提供大容量快速存储的可能；多项磁盘保护策略和RAID先进技术，保障数据的安全可靠；支持N+M集群，确保整个集群环境的稳定；针对关键重要的视频，提供对实时流和历史视频进行加锁，确保不被循环覆盖； 智能分析，功能强大 支持图片直存，可配合电警卡口使用；支持卷克隆、快照，可及时提取数据；支持智能风扇调速，支持智能CPU调频等功能，方便调节，提高工作效率； 扩展灵活，应用便捷 SAS多级级联，SAS接口带宽192Gbps，保障了系统存储容量的易扩展性；单套系统最大支持240块硬盘扩展，容量最大可达960TB：标配4个千兆以太网口，可扩展4个千兆以太网口或2个万兆接口；提供基于WEB的配置管理功能，简单易用； 支持Onvif、GB28181等标准协议，保障了对不同厂家前端设备的兼容性； 针对监控领域进行软硬件优化，配套其他监控产品形成完整解决方案； 完全标准化设备，兼容各类软件平台； 控制器:单控制器 硬盘兼容性:1T、2T、3T、4T，5T，6T，支持SATA盘，支持SSD硬盘，支持2.5英寸硬盘 主处理器:高性能多核处理器 操作系统:嵌入式Linux实时操作系统 操作界面:WEB 功能参数 IPSAN功能:支持IPSAN直存、支持逻辑卷的动态在线扩展 视频流功能:支持视频流直存 网络协议:支持RTP/RTCP/RTSP/UDP/HTTP/NTP/SNMP/iSCSI/SMB/NFS/FTP协议 流媒体协议:支持Onvif，GB28181，海康等接入协议 快照:支持快照功能，建立用户卷可数据备份 卷克隆:支持克隆功能，建立元用户卷完整数据备份 抽帧存储:支持抽帧存储功能，支持时间及抽帧率可设定 集群服务:支持N+M集群功能 断网续传:支持前端断网时间段内SD卡中的录像回传到设备中 性能指标:最大支持512路(1024Mbps)前端接入、存储、转发，96路（192Mbps）网络回放 录像回放:支持WEB端录像回放；支持录像秒级检索；回放速度可调节 硬盘个数:24块硬盘，可扩展至240盘位 硬盘安装:独立硬盘支架 硬盘热插拔:支持硬盘热插拔、在线更换 硬盘使用模式:单盘、RAID0、1、3、4、5、6、10、50、60、JBOD、Hot-Spare（热备）、SRAID 硬盘管理:非工作盘休眠，利于散热和降低功耗，延长硬盘寿命 硬盘处理:支持磁盘坏道映射，延长硬盘使用寿命 硬盘状态检测:支持硬盘使用前预检、使用中周期性巡检 一键RAID功能:支持一键快速创建RAID RAID即建即用:RAID创建后可以直接使用，无需等待 RAID重建:支持动态调整RAID重建速度，保证系统负载均衡 RAID写同步:支持RAID写同步技术,确保数据安全 接口 网口特性:支持负载均衡、容错等网口绑定模式 千兆网口:1个千兆管理口，4个千兆数据口，可扩展4个千兆网口或2个万兆光口 SAS接口:2个SAS接口 USB接口:2个USB3.0 串口:1个RS232 | 1 |  |  |
| 2 | 24口千兆交换机 | 台 | 24*100/1000Mbps工业交换机 | 1 |  |  |
| 3 | 4T 硬盘 | 块 | 3.5英寸 4TB IntelliPower 64M SATA3 | 24 |  |  |
| 4 | 42U网络机柜 | 台 | 42U标准网络机柜 | 1 |  |  |
| 线缆及辅材 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室外4芯光缆 | 米 | 室外4芯光缆 | 1000 |  |  |
| 2 | 网线 | 米 | 超五类网线 | 200 |  |  |
| 3 | 辅材 | 宗 | 线管、扎带、胶带等 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：安装调试人工费包含在投标报价中，不单独列项包含：设备安装、126个监控摄像机IP调整、并网调试

- 7.4  施工组织设计

供应商应根据谈判文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，参考以下要点编制本工程的施工组织设计，总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和各分部分项工程施工技术方法。

- 7.5 资格审查资料

7.5.1政府采购诚信承诺书；

7.5.2法定代表人身份证明；

7.5.3授权委托书；

7.5.4 供应商认为应介绍或者提交的资料、文件和说明。

- 7.5.1 政府采购诚信承诺书

（采购人） ：

我公司               （供应商名称）已详细阅读了             项目（项目编号：          ）谈判文件，自愿参加本次谈判，现就有关事项郑重承诺如下：

一、诚信报价，材料真实。我公司保证所提供的全部材料、报价内容均真实、合法、有效，保证不出借或者借用其他企业资质，不以他人名义报价，不弄虚作假；未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。

二、遵纪守法，公平竞争。不与其他供应商相互串通、哄抬价格，不排挤其他供应商，不损害采购人的合法权益；不向采购人、采购代理机构、谈判小组成员等及其他参与采购活动的人员行贿或采用其他不正当手段谋取成交；

三、不捏造事实或借用他人名义进行虚假、恶意质疑和投诉，不以质疑或投诉为名排挤竞争对手，干扰政府采购秩序；

四、若成交后，将按照规定及时与采购人签订政府采购合同，不与采购人订立有悖于采购结果的合同或协议；严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量及相关服务，不擅自变更、中止、终止合同，或者拒绝履行合同义务。

若有违反以上承诺内容的行为，我公司自愿接受取消谈判资格、记入信用档案、没收投标保证金、媒体通报、1～3年内禁止参与泰安市政府采购活动等处罚；如已成交的，自动放弃成交资格，并承担全部法律责任；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

供应商名称(公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

注：信用记录查询网址为www.creditchina.gov.cn或www.ccgp.gov.cn。

- 7.5.2 法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：        职务：

系                              （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                 （盖单位章）

年       月       日

- 7.5.3 授权委托书

本人       （姓名）系        （供应商名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

供应商：                                   （盖单位章）

法定代表人：                               （签字或盖章）

身份证号码：

授权代表：                                   （签字或盖章）

身份证号码：

年       月       日

- 7.5.4 供应商认为应介绍或者提交的资料、文件和说明。

（格式自拟）

供应商对提供的以上资料的真实性负责，谈判过程中谈判小组若对以上供应商提供的资料有异议，可要求供应商提供原件进行复核，若发现有不实之处，按报价无效处理。

附件1：

响应文件包装袋密封件正面和封口格式

响应文件包装袋密封件正面格式

收件人： 项目名称： 项目编号： 标段： 供应商名称： （加盖公章） 供应商地址： 邮政编码： 日 期： 20 年 月 日

响应文件封口格式

请勿在20 年 月 日 时 分之前启封 加盖供应商公章