模块1土方工程模拟考试题

一、填空

1，在建筑工程中最常见的工括      、      、       、       、       路基填筑及基坑的回填土等。

2，土方调配，就是对         、         、          三者之间的关系进行综合协调的处理。

3，人工降水法有：------------、-----------------、--------------------、-----------------等。

4，一般轻型井点的降水深度在管壁处达-------米。

5，填土压实的方法一般有---------------、---------------、--------------。

6，土方工程爆破的方法有，---------------、-------------------、药壶爆破、拆除爆破。

7，土的工程性质有，--------------、-------------------、--------------------------。

8，场地土方量的计算方法，通常有---------------------、------------------两种。

9，零线即----------和-----------的分界线，也就是不挖不填的线。

10，正铲挖土机的工作特点是-------------、----------------、----------------、---------------。

二、名词解释

1；基坑

2；建筑物定位

三、选择

1，基坑开挖指开挖宽度在(  )M以内，长宽比不小于3的基槽或长宽比小于3、底面积在(   )以内的基坑进行的土方开挖工程。

A；3，20m2    B；4，20 m2    C，3，25 m2     D，2，10 m2

2，基坑开挖时，人工开挖两人操作间距应大于2~5m，多台机械开挖，挖土机间距应大于(  )m.

- A,20   B.50    C,10   D,30

四、简答

1、土方施工的特点是什么？

2、应根据什么情况下选择条件经综合比较择优选择施工机械？

- 3、土方压实的方法？

4、场地设计标高是应考虑那些因素？

5、人工降低地下水位的作用？