- 模块8 装饰工程参考答案

- 一，填空

- 1，一般抹灰和装饰抹灰；

- 2，底层和面层；麻刀灰、纸筋石灰

- 3，普通抹灰、中级抹灰和高级抹灰；

- 4，墙面抹灰和顶棚抹灰

- 5，水泥石灰砂浆或水泥纸筋砂浆；

- 6，镶贴于墙柱表面

- 7，放线；固定骨架的连接件；固定骨架；安装铝合金板；

- 8，油质清漆和挥发性清漆

- 9，填料、水或松香水 ；

- 10，面层、垫层和基层

- 11，木质龙骨、轻钢龙骨和铝合金龙骨；

- 12，安装门窗框，后安装门窗扇，

- 二，选择

- 1，B   2，D

- 三，判断

- 1~4，对 。  5，错。 6，对

四，简答。

1，材料准备与验收；基本处理；板材钻孔；饰面板固定；灌浆；清理；嵌缝；打蜡。

2，1，绑扎固定灌浆法2，钉固定灌浆法3，钢针式干挂法

3，1，翻样2，定线3，试铺；4，灌浆擦缝；5，镶贴踢脚板；6，打蜡

4，1，铺找平层2，排砖弹线3，选砖4，铺砖5，拔缝修整6，勾缝。