模块6结构安装工程模拟考试题

一、填空

1、结构用的起重机械主要有------------、-------------------、------------以及索具设备。

2、起重机的起重能力常用的三个工作参数即--------------、-------------和-------------。

3、单层工业厂房预制构件主要有柱、---------------、----------------、---------------------、------------------------、屋面板、地梁等。

4、起重量系指起重机在一定起重--------------------起重的最大能力。

5、操作人员在高空作业时必须正确使用 ----------------。

6、屋架的布置方式有，-----------------、----------------、----------------------等。

7、单层工业厂房的结构安装方法，有-----------------、--------------------两种。

8、安装的施工顺序是------------、-----------------、------------------、--------------------、----------------、--------------------和最后固定。

9、起重机的布置方案主要根据建筑物的-----------------、构件的重量起重机的性能以及--------------等条件来确定的。

二、选择

1，屋架一般靠柱边就位，但应离开柱边不小于（  ）mm，并可利用柱子作为屋架的临时支撑。

A，150mm    B,200mm   C,250mm   D,300mm

2、屋架与柱之间，屋架与屋架之间的净距不小于（  ）mm.

A, 50mm     B,100mm    C,150mmm    D,200mm

3、屋架跨度小于或等于18时绑扎（ ）点。

A，一点    B，两点   C，三点   D，四点

4、（  ）层以下的民用建筑和多层工业建筑多才用轨道式塔式起重机。

A，5层    B，10层     C，10层以上    D，40层

三、简答

1、防止起重机倾翻措施？

2、吊装前应先拟订合理的结构吊装方案，主要内容有？

3、起重机的布置形式有？

4、多层装配式框架结构安装吊装的特点？