泰山职业技术学院校园网运维

服务项目

竞争性谈判文件

项目编号：TZ2020-012

采购人：泰山职业技术学院

采购代理机构：泰安市山水建设工程咨询有限公司

日期：二零二零年六月

目 录

第一章  谈判公告	4

第二章  供应商须知	6

2.1前附表	6

2.2投标报价、响应文件编制	7

2.3响应文件递交截止时间、唱价时间以及地点	9

2.4唱价、谈判、确定成交供应商以及废标	10

第三章  评标办法（比照最低评标价法）	13

3.1  初步评审	13

第四章  合同条款和格式	15

合同主要条款	15

第五章  交货、竣工和提供服务的时间	19

5.1 服务期限	19

5.2 服务地点	19

5.3 质量保证期	19

5.4 售后服务	19

第六章  项目技术和商务要求	20

6.1运维环境概况	20

6.2机房集中维护服务	20

6.3日常运维内容及要求	20

第七章  响应文件格式	26

7.1 报价文件	27

7.2 商务文件	33

7.3 技术文件	38

# 第一章  谈判公告

一、采购人：泰山职业技术学院

地    址：山东省泰安市泰山区天烛峰281号

联系方式：0538-8628561

采购代理机构：泰安市山水建设工程咨询有限公司

地    址：泰安市灵山大街232号华伟家园A座7楼

联系方式：0538-8281000

二、招标项目名称：泰山职业技术学院校园网运维服务项目

项目编号：TZ2020-012

项目分包情况：

| 标包 | 服务名称 | 数量 | 供应商资格要求 | 本包预算 金额 （最高限价） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泰山职业技术学院校园网运维服务项目 | 详见谈判文件 | - 符合政府采购法第二十二条规定的相关条件； - 在中华人民共和国境内注册，且具备与本次采购项目相应的经营范围； 3、本项目不接受联合体投标。 | 18万元 |

三、获取谈判文件

1.时间：2020年6月29日至2020年7月1日，上午8时30分至11时00分，下午14时30分至16时30分（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：泰山职业技术学院办公楼（致远楼）316室；

3.方式：凡有意参加本次采购活动的供应商须携带营业执照、法定代表人授权委托书、授权委托人身份证（如为法定代表人提供法定代表人身份证明）等证件的原件及加盖供应商公章的复印件一套到泰山职业技术学院办公楼（致远楼）316室（山东省泰安市泰山区天烛峰路281号）报名并获取谈判文件。

4.售价：报名费在开标现场同响应文件一并递交给招标代理机构，否则视为报名无效。报名费每套人民币100元整，售后不退。

五、公告期限：2020年6月29日至2020年7月1日

六、递交投标文件时间及地点

1、递交时间：2020年7月3日10时00分起至10时30分止（北京时间）

2、截止时间：2020年7月3日10时30分；

3、递交地点：泰山职业技术学院办公楼三楼会议室；

4、地址：泰安市泰山区天烛峰路281号。

逾期递交或者未送达指定地点的响应文件不予接受。

七、开标时间及地点

1.时间：2020年7月3日10时30分（北京时间）

2.地点：泰山职业技术学院办公楼三楼会议室

注：本公告同时在“泰山职业技术学院”网站及泰山职业技术学院宣传栏发布。

发布日期：2020年6月29日

# 第二章  供应商须知

## 2.1前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 泰山职业技术学院 |
| 2 | 招标代理机构 | 泰安市山水建设工程咨询有限公司 |
| 3 | 项目名称 | 泰山职业技术学院校园网运维服务项目 |
| 4 | 标段名称 | 泰山职业技术学院校园网运维服务项目 |
| 5 | 项目内容 | 本项目为泰山职业技术学院校园网运维服务项目。 |
| 6 | 招标控制价 | 预算控制价为18万元。首轮报价（即开标报价）不得有选择性报价和附有条件的报价，且不得等于或者高于预算控制价，否则其报价无效。 |
| 7 | 供应商资格要求 | - 符合政府采购法第二十二条规定的相关条件； - 在中华人民共和国境内注册，且具备与本次采购项目相应的经营范围； - 本项目不接受联合体投标。 |
| 8 | 供应商资质资格要求的证明材料和情况说明 | 响应文件递交截止时间前，供应商应将以下资格审查资料复印件制作在响应文件中，如没有按要求及时、完整、准确的递交，其报价文件一律按无效报价文件处理，因此造成的一切后果和损失均由供应商自行承担。 1.营业执照副本； 2.参加投标的如为法定代表人，则须提供法定代表人身份证明；如为授权委托人，则须提供授权委托人身份证明及法定代表人授权委托书； |
| 9 | 投标有效期 | 自投标截止之日起90日历天。 |
| 10 | 响应文件装订 | 1、响应文件包含报价文件、商务文件和技术文件三部分，胶装成一册。 2、将大小不一的文件材料折叠整理成A4纸面大小，左、下侧分别对齐，胶装成册（须含供应商递交的所有文件资料，如图纸等），否则其投标无效。 |
| 11 | 响应文件份数 | 正本一份，副本三份。 |
| 12 | 递交响应文件时间、截止时间、地点及地址 | 递交时间：2020年7月3日10时00分起至10时30分止 截止时间：2020年7月3日10时30分 地点：泰山职业技术学院办公楼三楼会议室 |
| 13 | 响应文件是否退还 | 不退还。 |
| 14 | 响应文件密封性检查 | 由供应商或者其推选的代表检查所有响应文件的密封情况。 |
| 15 | 唱标顺序 | 按照供应商递交响应文件的逆顺序进行。 |
| 16 | 谈判小组 | 谈判小组构成：3人及以上单数。 |
| 17 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 18 | 报价轮次 | 本次谈判共2轮报价（含首轮公开唱价） |
| 19 | 成交供应商确定 | 直接确定成交供应商 |
| 20 | 付款方式 | 本项目无预付款，2021年9月支付合同金额的50%，2022年9月支付合同金额的50%。 |
| 21 | 质量要求 | 符合国家标准或行业标准，达到合格标准。 |
| 22 | 服务期限 | 服务周期自2020年9月1日至2022年8月30日，共2年。具体服务开始时间以采购人发出通知为准。 |
| 23 | 招标代理费 | 按照成交金额的1.5%收取，由成交供应商在发出成交公示后一次性支付给招标代理机构。 |
| 24 | 因肺炎疫情流行，开标时每家供应商限一人进入开标现场。供应商法人或授权代表须佩戴防护有效的口罩，进入开标现场前自觉接受体温检测，若体温异常或有咳嗽症状的、诊或疑似病人、来自湖北疫区的人员、与来自疫区的人员接触未满14天、与确诊或疑似病例接触未满14天的、到政府公布的疫点未满14天的、外地返泰隔离未满14天的，请勿入开标现场，必要时到医院就诊。否则，由此产生的一切后果，由供应商承担。 |  |

## 2.2投标报价、响应文件编制

2.2.1报价

2.2.1.1报价的范围，为含税全包价。

2.2.1.2报价不得有选择性报价和附有条件的报价，报价不得等于或者高于招标控制价。

2.2.1.3供应商不得以任何方式或者方法提供投标内容以外的任何附赠条款。

2.2.1.4供应商应按照谈判文件中报价文件要求的内容填写报价，并由法定代表人或其授权代表签字或盖章。

2.2.1.5供应商须按照附件格式表格要求填写。

2.2.2 响应文件的签署要求

谈判文件要求供应商法定代表人或其授权代表签字或盖章处，签字的不得由他人代签。授权代表签字或盖章的，响应文件应附法定代表人授权委托书。

2.2.3 响应文件的盖章要求

供应商在响应文件以及相关书面文件中的单位盖章均指与供应商名称全称一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等）的印章。

2.2.4 响应文件的时间单位、有效期以及费用

2.2.4.1除谈判文件中另有规定外，响应文件所使用的“天”、“日”均指日历天，时、分均为北京时间。

2.2.4.2投标有效期为90日历天，即自响应文件递交截止时间之日起90日历天，响应文件以及其补充、承诺等部分均保持有效。在谈判文件规定的投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人或者招标代理机构可在投标有效期内要求供应商延长投标有效期，要求与答复均以书面通知为准并作为谈判文件和响应文件的组成部分；供应商可以拒绝上述要求，拒绝延长响应文件有效期的，其报价失效；同意上述要求的，既不能要求也不允许其修改响应文件。

2.2.4.3供应商应自行承担其准备和参加谈判活动发生的所有费用。不论谈判结果如何，采购人或者招标代理机构不承担任何费用。

2.2.5 响应文件格式以及编制要求

响应文件按照以下要求、格式统一编制：

2.2.5.1封面设置。响应文件封面包括：响应文件、项目名称、项目编号、供应商全称和日期。

2.2.5.2响应文件内容。供应商应按照谈判文件的要求以及格式编写响应文件，响应文件应尽量避免加行、涂改、插字或删除，如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章且由供应商的法定代表人或其授权代表签字或盖章确认。

2.2.5.3响应文件装订。纸质响应文件正副本包含报价文件、技术文件和商务文件三部分；响应文件为A4幅面，并编制目录，目录、内容标注连续页码。

2.2.5.4响应文件密封。

2.2.5.5供应商编制响应文件时，若有偏离之处，请如实在资信及商务响应表或者技术偏离表中注明。

2.2.5.6响应文件数量以及要求。四份纸质响应文件。纸质响应文件包括正本一份，副本三份。纸质响应文件上明确注明“正本/副本”字样；并按要求装订。

2.2.6 响应文件的组成

2.2.6.1响应文件的组成

响应文件由报价文件、技术文件、商务文件三部分组成：

## 2.3响应文件递交截止时间、唱价时间以及地点

2.3.1 响应文件递交及截止时间

2.3.1.1供应商应当在谈判文件要求递交响应文件截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。在谈判文件要求递交响应文件的截止时间后送达的响应文件、证明材料等，采购人或者招标代理机构不予受理。

2.3.1.2响应文件的递交截止时间：同谈判文件供应商须知前附表。

2.3.2 响应文件的密封和标记

2.3.2.1供应商递交的响应文件分为报价、技术、商务三部分，按照要求装箱（袋）加以密封。

2.3.3 响应文件的修改与撤回

2.3.3.1供应商在谈判文件要求递交响应文件截止时间前，可以补充、修改、替代或者撤回已递交的响应文件，并书面形式通知采购人或者招标代理机构。供应商对响应文件的补充、修改，应按照本谈判文件有关规定进行编制、密封、标记、盖章和递交。补充、修改的内容为响应文件的组成部分。

2.3.3.2在递交响应文件截止时间后到谈判文件规定的投标有效期终止之前，供应商不得补充、修改、替代或者撤回其响应文件。供应商要求补充、修改、替代响应文件的，采购人或者招标代理机构不予受理。

2.3.4 唱价时间

唱价时间：同谈判文件供应商须知前附表。

2.3.5 谈判地点：同谈判文件供应商须知前附表。

## 2.4唱价、谈判、确定成交供应商以及废标

2.4.1 开标程序

开标会由采购人或招标代理机构主持。

（1）宣读开标纪律；

（2）公布在递交响应文件截止时间前递交响应文件的供应商名称；

（3）宣布主持人、唱价人、记录人等有关人员姓名；

（4）供应商或供应商代表检查所有响应文件密封情况，并签字确认；

（5）按照供应商递交响应文件的逆顺序，宣布响应文件开启顺序；

（6）按照顺序当众唱价，公布供应商名称、报价等内容，并记录在案；

（7）供应商法定代表人或其授权代表、采购人代表、记录人等有关人员在唱价记录上签字确认；

（8）开标结束。

2.4.2 唱价

2.4.2.1唱价在谈判文件确定的递交响应文件截止时间的同一时间公开进行；招标代理机构按照本谈判文件规定的时间和地点组织召开唱价会议。届时邀请供应商法定代表人或其授权代表参加，参加开标会的法定代表人出具身份证、授权代表出具授权委托书和身份证且必须签字，否则，责任自负。

供应商少于三家的，采购人或者招标代理机构应退回供应商递交的响应文件，采购人或者招标代理机构应重新组织采购，且不承担任何费用和责任。

2.4.2.2由招标代理机构工作人员唱标。

（1）唱价顺序：按照供应商递交响应文件的逆顺序进行。

（2）唱价内容：唱标人当众宣读供应商名称、首轮报价等《首轮报价一览表》中的主要内容。供应商若有报价内容未被唱出的，应在唱价时及时声明或者提出，否则招标代理机构对此不承担任何责任。

2.4.2.3有下列情况之一，采购人或者招标代理机构不予受理：

（1）逾期送达的或者未送达指定地点的；

（2）未按照谈判文件要求密封、标记的；

（3）违反招标、投标纪律的；

（4）开启响应文件后，供应商再对响应文件的密封情况提出异议的。

2.6.2.4唱价：由招标代理机构指定专人负责唱价和记录，唱价记录由供应商法定代表人或其授权代表、采购人代表、记录人等有关人员签字确认，招标代理机构负责存档备查。

2.4.2.5供应商对唱价有异议的，应当在唱价现场以书面形式提出，采购人或者招标代理机构应当场给予答复，并制作记录，供应商法定代表人或其授权代表、采购人代表、招标代理机构相关人员签字确认。

2.4.3报价无效

出现下列情形之一的，报价无效：

（1）响应文件未按谈判文件规定要求格式表格制作、装订、签署、盖章、密封；

（2）未按照谈判文件要求的内容填写报价、拒绝报价、报价不确定、有选择性报价和附有条件的报价、报价等于或高于招标控制价；

（3）响应文件中要求在合同执行过程中对价格进行调整；

（4）法定代表人或其授权代表未按时参加唱价会议或参加唱价会议未提供有效证明；

（5）相关资格资质证明文件原件、复印件未按谈判文件约定提交或提交的原件与复印件不一致；

（6）不符合谈判文件中规定资格条件；

（7）超出经营范围报价；

（8）响应文件正副本未区分或者内容严重不一致；

（9）报价有效期不满足谈判文件要求；

（10）无供应商法定代表人或其授权代表签字或盖章；

（11）对谈判文件要求的技术参数整体复制粘贴经谈判小组认定与所报服务不符；

（12）低于成本价且无法提供相关证明材料；

（13）谈判小组认定服务方案不符合谈判文件要求；

（14）以任何方式或者方法提供报价内容以外的任何附赠条款；

（15）评审期间，没有按谈判小组要求提交经法定代表人或授权代表签字的澄清、说明、补正或改变了响应文件实质性内容；

（16）供应商未提交最终报价；

（17）供应商存在弄虚作假的行为；

（18）属于采购人与供应商、供应商与供应商相互串通报价情形；

（19）对采购人、采购代理机构、谈判小组及其他工作人员施加影响，有碍公平、公正；

（20）谈判文件规定的其他报价无效情形；

（21）法律、法规、规章规定属于报价无效的其他情形。

对报价无效的认定，必须经谈判小组集体作出决定并出具报价无效的事实依据，由供应商法定代表人或其授权代表签字确认，拒绝签字的，不影响谈判小组作出的决定。

2.4.4 废标

出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合条件的供应商或者对谈判文件作实质响应的供应商不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为；

（3）供应商的报价均超过了预算控制价；

（4）因重大变故，采购任务取消；

（5）法律、法规以及谈判文件规定其他情形。

废标必须经谈判小组集体作出决定，经谈判小组全体成员签字确认后生效。废标后，采购人或者采购代理机构应当将废标理由告知所有供应商。

# 第三章  评标办法（比照最低评标价法）

- 3.1  初步评审

3.1.1 第一阶段：资格性审查

3.1.1.1谈判小组依据法律法规和谈判文件的规定，对所有供应商的商务部分中的资格证明（包括信用情况）等进行审查，并确定供应商是否具备谈判资格，填写资格审查表并签字确认。

3.1.2 第二阶段：符合性审查

谈判小组依据谈判文件的规定，对供应商的报价文件的有效性、完整性以及对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。

在资格性和符合性审查同时，对属于不合格或者报价无效的供应商，谈判小组必须提出不合格或者报价无效的事实依据，并出具不合格或者报价无效说明，供应商签字确认，供应商拒绝签字确认的不影响谈判小组作出的不合格或无效报价裁定。

3.1.3 第三阶段：响应性审查

按照谈判文件要求，审查施工组织设计、项目管理机构、供应商报价、工程量清单及其报价合理性等，对属于不合格或者报价无效的供应商，采购小组应提出不合格或者报价无效的事实依据，并出具不合格或者报价无效说明，供应商签字确认，供应商拒绝签字确认的，不影响谈判小组作出的不合格或报价无效的裁定。

3.2  澄清

谈判小组可以要求供应商对报价文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出报价文件的范围或者改变报价文件的实质性内容。

谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正报价文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

谈判小组判断报价文件的响应性仅基于报价文件本身而不靠外部因素。未响应实质性条款的，谈判小组有权确定其报价无效，供应商不能通过修正、撤销或者澄清不符之处而使其报价成为实质性响应的报价。

3.3  谈判

3.3.1谈判小组所有成员集中与实质性响应谈判文件的单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。谈判小组通过随机方式确定参加谈判供应商的谈判顺序。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

3.3.2谈判文件应详细列明采购标的的技术、服务要求，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最终报价，最终报价是供应商报价文件的有效组成部分。

3.3.3谈判实行2轮报价法，第2轮报价为最终报价。供应商的公开唱价为第一轮报价（即首轮报价）。参加谈判的供应商后一轮报价不得高于其前一轮报价，否则谈判小组有权据此确定其为无效报价，提交最终报价的供应商不得少于三家。

3.4  确定成交供应商

3.4.1谈判小组从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，确定最终报价最低的供应商作为成交供应商。

若两家及以上供应商在最终轮次报价中相同且最低的，以施工组织设计更优者为成交供应商。

谈判小组认为，供应商的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响工程质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，谈判小组可以取消该供应商的谈判资格，按照最终报价由低到高的顺序排在后面的供应商递补，以此类推。

3.4.2成交供应商除因法定不可抗力外不得随意放弃成交资格，否则承担相应法律责任。成交供应商确因不可抗力不能履行政府采购合同，或因被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，应予以无效报价，由采购人依法重新组织采购。

# 第四章  合同条款和格式

## 合同主要条款

甲方（采购人）：泰山职业技术学院

乙方（成交供应商）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律，甲、乙双方就  项目名称、项目编号：，经平等协商达成合同如下：

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，组成合同的各项文件应互相解释，互为说明，解释合同文件的优先顺序如下：

（一）合同格式以及合同条款

（二）成交通知书

（三）成交供应商在评标过程中做出的有关澄清、说明、承诺或者补正文件

（四）成交供应商响应文件

（五）招标文件

（六）本合同附件

同一层次的合同文件规定有矛盾的以较后时间制定的为准。

二、合同的范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

三、服务内容

本合同所提供的服务等详见乙方响应文件报价清单（应包含品牌、型号、产地、技术参数、数量、单价、合计等信息）。

四、合同金额

根据上述文件要求，合同金额为人民币          万元，大写：          。

五、付款途径

□国库集中支付    □甲方支付   □国库与甲方共同支付    □其他

国库集中支付资金      万元，甲方支付资金      万元，其他     万元。

属国库集中支付的财政性资金，甲方应按照合同约定的付款期限，及时向同级财政部门报送资金支付申请，同级财政部门对支付申请审核无误后     个工作日内将货款直接支付至乙方账户。

六、付款方式

本项目无预付款，2021年9月支付合同金额的50%，2022年9月支付合同金额的50%。

七、服务期限及地点

1、服务期：             。

2、服务地点：采购人指定地点。

3、风险负担：

货物毁损、灭失的风险在该货物通过甲乙双方联合验收交付前由乙方承担，通过联合验收交付后由甲方承担；因质量问题甲方拒收的，风险由乙方承担。

八、质量

乙方提供的货物应符合国家相关质量验收标准，且能够提供相关权威部门出具的产品质量检测报告；提供的相关服务符合国家（或行业）规定标准。

九、包装

货物的包装应按照国家或业务主管部门的技术规定执行，国家或业务主管部门无技术规定的，应当按双方约定采取足以保护货物安全、完好的包装方式。

十、运输要求

1、运输方式及线路：乙方自行设计。

2、运输及相关费用由乙方承担。

十一、知识产权

乙方应保证甲方在中国境内使用货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

十二、验收

1、货物运达甲方指定的交货地点后，由甲乙双方一同验收并签字确认。

2、对服务的质量问题，甲方应在发现后向乙方提出书面异议，乙方在接到书面异议后，应当在 2 日内负责处理。甲方逾期提出的，对所交货物视为符合合同的规定。如果乙方在响应文件及谈判过程中做出的书面说明及承诺中，有明确质量保证期的，适用质量保证期。

3、经双方共同验收，货物达不到质量或规格要求的，甲方可以拒收，并可解除合同且不承担任何法律责任。

十三、售后服务

1、乙方应按招标文件、响应文件及乙方在谈判过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

2、乙方提供货物的质量保证期为       个月（自交货验收合格之日算起）。

3、其他售后服务内容：                                              。

十四、违约条款

1、乙方延迟交货，每延迟  1  日，按应交付货物总额千分之五支付违约金。

2、乙方履行合同不符合规定，除应按合同约定及时调换外，在调换货物期间，应按调换货物金额每日千分之五向甲方支付违约金。

3、一方不按期履行合同，并经另一方提示后 2 日内仍不履行合同的，守约方有权解除合同，违约方要承担相应的法律责任。

4、如因一方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或仲裁时，违约方除应赔偿对方经济损失外，还应承担因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。

5、其它应承担的违约责任，以《中华人民共和国合同法》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

6、按照本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金等，应当在明确责任后 2 日内，按银行规定或双方商定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。

十五、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知招标代理机构及另一方，双方互不承担责任，并在 3 天内提供有关不可抗力的相应证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方协商解决。

十六、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以采用下列 2 方式解决：

1、提交合同履约地仲裁委员会仲裁；

2、向合同履约地人民法院诉讼。

十七、补充协议

合同未尽事宜，经双方协商可签订补充协议，所签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力，补充协议的生效应符合本合同的有关规定。合同补充条款应同时报同级财政部门备案。

十八、合同保存

本合同一式六份，甲方四份，乙方贰二份。

十九、其他需要补充的内容：                       。

甲方：                                 乙方：

单位名称(公章)：                       单位名称(公章)：

法定代表人或其授权代表（签字）：        法定代表人或其授权代表（签字）：

开户银行：

账号：

联系电话：                             联系电话：

签订日期：                             签订日期：

# 第五章  交货、竣工和提供服务的时间

## 5.1 服务期限

5.1.1维保期限：2年。

## 5.2 服务地点

地点：采购人指定地点。

## 5.3 质量保证期

5.4.1 自验收合格之日起不低于24个月，国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，供应商亦可提报更长的质保期。

5.4.2 质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，成交供应商应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。成交供应商在收到通知后五个工作日内没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由成交供应商承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。

## 5.4 售后服务

5.5.1 成交供应商应提供及时周到的售后服务，应保证每 季度 至少一次上门回访、检修。

5.5.2 成交供应商在接采购人通知 1 小时作出响应， 2 小时内到达现场， 3 小时内维修完毕，不能在规定时间内修好的要免费提供备品（机）备件。

5.5.3 成交供应商免费为采购人提供中文操作手册并培训操作人员，其中包括讲解产品的结构以及原理、产品的使用以及维护保养，直至操作人员能够独立的操作使用。

# 第六章  项目技术和商务要求

## 6.1运维环境概况

泰山职业技术学院位于泰安市天烛峰路281号，学院在图书馆设有中心机房，共有21座建筑单体，包括办公楼、教学楼、图书馆、校医院、合堂教室、餐厅及学生宿舍楼，所有楼宇通过光纤连接到学院中心机房。中心机房拥有核心交换机、防火墙、AC控制器、上网行为管理、OLT设备等核心网络设备10余套，服务器及存储30余台，UPS一台。学校各楼宇拥有接入层交换机100余台。学校共有教职工400余人，图书馆、财经系及建筑系机房电脑近1000台，上网办公计算机约400台。

## 6.2机房集中维护服务

学院中心机房目前未设置双电接入，学院所在地方供电局每年有多次停电检修，每年停电次数及时长不确定（每年需发电大约50小时），为确保学院核心设备不断电（实际正常运行总功率不超过20KW，UPS电源机头额定容量为60KVA），在停电时需要在保证安全的前提下提供应急发电服务。每次接到发电请求电话后需4小时内到位，来电之后方可停止，供应商在整个应急供电过程中保证好机房内所有设备的安全，由于应急供电等原因造成故障或损坏时，负责维修和赔偿。

## 6.3日常运维内容及要求

6.3.1机房基础环境运维

1）UPS维护管理

保证UPS设备全年7×24小时不间断供电，创建维修文档记录设备运行情况，并形成完整电子文档，包括UPS设备维修维护卡、UPS电池测试记录表、UPS电池放电记录表等，要求每周提交一次。

2）空调维护及消防设施维护

定期检查空调及消防设备的各项功能及参数、检查温度、湿度传感器的工作状态、压缩机的运行参数及检查报警记录，并分析报警原因等。保证空调设备全年7×24小时不间断运行，创建维修记录文档记录设备运行情况，并形成完整电子文档，每周提交一次。

6.3.2网络系统维护

主要包括IP地址维护管理、VLAN划分、网络设备配置调整及网络优化、网络系统故障诊断、网络入侵监测、网络性能及资源使用情况检查、网络广播风暴监测、网络病毒监测、临时网络布线和接入服务、网络拓扑图的维护、网络设备档案建设、网络运行日志、服务维护档案、网络运行状况报告，以及网络设备系统软件的升级等。

1)出口网络运维

数据中心将分别接入中国联通、中国移动，为解决快速访问数据中心，运维方应提供下列服务：

提供网络管理软件用于监控数据中心的出口情况，对每条线路运行情况和流量情况进行实时统计和记录，根据网络运行情况进行网络优化、调整和管理，保障数据中心的网络出口带宽稳定和通畅。

根据国家“十三五”要求，完成下一代互联网部署的战略规划，需提供IPV4/IPV6双栈网络接入，协助申请IPV6地址，提供IPV6实施及运维方案。

2)核心区网络运维

负责中心机房网络设备的维护，每周定期对网络设备的标签及物理连接进行检查记录；需实时监控路由、交换设备运行状况，对路由、交换设备每个端口的流量及设备的CPU、内存等情况进行实时统计和记录，根据网络运行情况进行优化、调整；对交换机的访问控制策略进行严格管理，根据需求随时增添访问控制列表及策略路由；每月进行安全配置核查，每周定期进行配置备份，定期修改密码等操作。

3)网络安全设备运维

负责中心机房网络安全设备的维护，每周定期对网络安全设备进行标签及物理连接进行检查记录；需实时对网络安全设备流量、连接数、规则匹配情况进行实施监控和记录，根据业务运行情况进行实施优化及调整；每天需对安全设备日志进行严格审查、分析，对网络安全设备策略进行严格管理，根据需求及工单系统进行严格添加及管理；每月进行安全配置核查，每周定期进行配置备份，定期修改密码等操作。

6.3.3服务器及存储等设备运维

负责数据中心服务器、存储、光纤交换机等设备的维护。

1）设备的监控与管理

对服务器进行监控和管理，包括对IP地址分配，vlan及划分，服务器横向隔离，服务器运行状况，服务器描述、操作系统和中间件、管理员、服务器配置等用户需求信息进行管理。

2）设备运行状态监控

通过服务器拓扑图实时监控服务器的运行状态以及服务器上应用的运行状态，包括业务资源、应用的运行状态。

3）设备内部监控

监控服务器的运行情况，包括服务器的CPU利用率、内存使用率、磁盘I/O情况、网络流量情况等信息，并且可以根据信息画出跟踪图表。

4）设备日志巡检

运维人员每天对所有生产环境下服务器进行实时检查，包括系统资源使用率、应用程序日志、系统日志、服务器温度、软件工作状态、病毒检测，发现异常立即报告。

5）知识库归档

以一月为周期，对所有的设备检查记录及故障解决方案进行评审，形成疑难问题处理查询表，纳入支持知识库文档。

①应用系统上线、变更时进行必要的存储及备份。

- 每月根据业务系统存储使用情况，对存储进行综合系统优化。

6.3.4云平台运维

1）要求驻场人员熟悉VMware云平台架构。

2）Windows Server、Linux、VMware ESX/ESXi Server 等操作系统安装、配置、维护等工作。

3）虚拟机的创建、虚拟机配置的修改、虚拟机管理等日常任务。

4）虚拟机的日常管理工作，包括虚拟机控制管理、CPU 内存管理、存储管理、网络管理、故障诊断等。

5）业务期间业务虚拟机24小时监控,每2小时进行业务虚机状态记录,进行比对分析。

6.3.5信息系统维护

协助采购人维护校园网各种非机密性信息系统，包括但不限于网站群系统、OA办公系统、VPN系统、信息管理系统、网络运维系统等。维护信息系统时要完全按照采购人的要求在保证安全的前提下进行操作。

6.3.6各楼宇网络设备及线路维护

维护各楼宇网络的正常运行，做好维修记录，备件领用和使用记录。能够进行局部网络布线改造。

6.3.7四楼机房的维修维护及个人计算机的网络连接故障维护

与机房管理员一起，负责图书馆四楼机房近400台电脑的维修维护，确保上课及考试顺利进行；同时对办公用个人用户计算机因各种原因导致的上网故障能够进行排除并做好维修记录。

6.3.8值班及紧急业务保障

1）日常值班

实施工作日5x8 小时上班，机房值守，保证供电、空调、消防、门禁等机房基础设施正常运行，保持机房环境卫生，监控机房各网络、安全设备及服务器运行状况，发现异常应及时处理并做好记录，无法处理的及时向采购人报告，并配合采购人诊断和排除故障，以保障机房环境、核心设备及系统的稳定运行。

2）紧急业务保障

学校不定期举办的、特别是周末及假期需要提供网络保障的活动及因各种原因上级部门要求的网络安全保障都需要安排人员值班。

3）信息中心临时安排的其他业务

学院各种临时活动需要的小型网络布置及维护，以及信息中心临时安排的其他任务。

6.3.9管理制度要求

1）对日常运维和定期巡检等主要内容，制定详细的《校园网运维服务手册》，经采购人审核通过后，按照手册规范实施运维工作，每年根据网络技术和信息安全的发展趋势和运维工作的实际情况定期更新手册内容。

2)制定并不断修订《校园网运维知识库》，包括日常的设备维护常识、设备特性、使用经验、常见故障处理等内容。

3)制定《中心机房应急响应预案》，经采购人审核通过后实施。

4)制定完善的报告制度。

5)对包括资产管理、信息安全等各个方面进行制度制定、优化落实。包括但不限于：《运维人员管理规定》、《信息资产管理规定》、《机房安全管理规定》、《终端及工作环境安全管理规定》、《数据安全管理规定》、《信息安全设备管理规定》、《信息系统安全审计与管理评审规定》、《信息系统安全规划方案》等。

6.3.10运维服务人员要求

1）人员要求

中标方需为本项目成立专门的项目组（包括1人的一线驻场团队和不少于5人的二线支持团队），并任命项目负责人，提供项目组所有人员名单、联系方式及供应商为其连续三个月缴纳社保的证明材料（2020年任意连续三个月）。

驻场团队1人，男性，至少具有工业和信息化部全国网络与信息技术培训证书或者数据分析师证书或者区域安防网络工程师证书之一，至少3年以上的行业工作经验，熟悉网络硬件设备的管理、网站建设及软件信息系统等的软件管理。所有运维人员的各类保险、保障及可能发生的一切责任事故和运维人员人身事故责任均由中标方承担。

2）人员管理

要求针对驻场运维人员的工作提出有效的考核办法，包括奖惩制度、工资和值班补助方案。驻场人员工作能力和水平不能达到招标方要求的，招标方有权要求中标方更换驻场人员。

现场服务人员要保持稳定，不能随便更换；遇有特殊情况需更换现场服务人员必须提前1个月向采购人提出申请，经采购人许可后，才能更换。并将现场服务人员更换频率作为考核指标。

6.3.11运维培训要求

中标方须对采购人系统管理人员免费提供具有针对性的系统培训，培训次数每年不少于2次，并在投标文件中提供详细的培训方案（需包含云计算、数据中心、网络安全方面的培训）。

6.3.12运维工具要求

中标方应在现场配备运维工作所需的专业网络运维工具，包括：专业的线缆（包含光缆）制作工具、专业的线路检测测试工具、专业的工程施工工具、专业的无线测试工具、专业的设备检修检测工具、常用软件安装工具。服务期内更换设备故障配件费用由采购人承担。

6.3.13运维服务其他要求

1）信息保密要求

中标方对泰山职业技术学院校园网所有业务有保守秘密的义务，要求签署三方保密协议。

运维服务人员保证遵守国家有关的政策、法律、法规和制度；保证按照工作规范进行工作，凡接收到的重大服务请求在未经用户同意的情况下不得擅自行动。运维服务人员保证不向外泄漏任何业务和相关数据；保证不向外泄漏任何保密的资料。

2）服务责任

若因中标方失误，造成系统损坏、数据丢失、泄密等信息安全等现象发生，中标方应负全部责任，并采取补救措施，直至满足采购人需求，期间发生的一切费用由中标方负责。合同服务期结束时，采购人所有设备不得缺失，设备正常使用不存在硬件故障，否则由中标方承担维修义务。

注：以上须提供相关证书证明材料或社保证明的，应将复印将制作在响应文件中。

# 第七章  响应文件格式

- 7.1 报价文件

报价文件目录

1、开标一览表（见附件1）；

2、投标报价明细表（见附件2）；

3、供应商针对报价需要说明的其他文件（格式自拟）。

附件1：

开标一览表

项目名称：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 首轮总报价 | 小写： （元），大写： |
| 服务期限 |  |
| 质量要求 |  |
| 谈判文件认同程度 |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：        年      月   日

附件2：

首轮报价明细表

项目名称：

| 序号 | 服务名称 | 规格 型号 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：       年     月   日

最终报价函（式样）

致：泰山职业技术学院

根据本次谈判情况和贵方的最终报价邀请，我方愿意提供最终承诺报价，为此，我方作如下郑重承诺：

1．根据谈判情况，我方提供的泰山职业技术学院校园网运维服务项目的最终报价如下：

人民币：                        （元）

大  写：

2．成交后，合同单价同比例下调。

3．其它承诺事项：

供应商：

法定代表人或其授权代表（签字）：

2020年   月   日

供应商针对报价需说明的其他文件

（格式由供应商自拟）

- 7.2 商务文件

商务文件目录

1、投标函(见附件3)；

2、法定代表人资格证明及其授权委托书(见附件4)；

3、总报价外长期优惠供应的备品件、易损件明细表(见附件5)；

4、商务文件要求的其他资料。

附件3：

投标函

（采购人） ：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址         。

我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，我方自愿参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为      ）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细审阅全部谈判文件，同意谈判文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按照谈判文件和响应文件的规定履行合同。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目招标信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司以及其附属机构没有任何关系。

5、响应文件自投标截止之日起投标有效期为    日历日。

以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果。

供应商全称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日    期：         年   月   日

附件4：

法定代表人资格证明

(附法定代表人资格证明或身份证复印件)

供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日 期：      年   月   日

法定代表人授权委托书

（采购人）  ：

我   （姓名） 系    （供应商名称）法定代表人，现授权委托我公司的 （姓名、职务或职称）为我公司本次             项目的授权代表，代表我方办理本次投标、签约等相关事宜，签署全部有关的文件、协议、合同并具有法律效力。

委托期限：        。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权撤销而失效。

授权代表无权转让委托权。特此授权。

本授权委托书自      年   月  日签章生效,特此声明。

(附法人代表身份证以及授权代表身份证复印件)

授权代表姓名（签字或盖章）：       性 别：              年 龄：

部 门：                           职 务：

供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日 期：     年   月   日

## 7.3 技术文件

（格式自拟）

响应文件封面及密封包装格式

【正本/副本】

响应文件

项目名称：

项目编号：

供应商全称：

日期：二〇   年  月  日

响应文件包装袋密封件正面和封口格式

响应文件包装袋密封件正面格式

收件人： 项目名称： 项目编号： 供应商名称： （加盖公章） 供应商地址： 邮政编码： 日 期： 20 年 月 日

响应文件封口格式

请勿在20 年 月 日 时 分之前启封 加盖供应商公章